## Table 1
Sıra No | İş Kalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı
1 | 1 | Polipropilenden Mamul Mikro Fiber Donatı Liflerinin Temini ve Betona Karıştırılması | kilogram | 2904.88
2 | 2 | Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması | metreküp | 155.1
3 | 3 | Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi | metrekare | 1400
4 | 4 | Kırma taş, şose ve asfalt sökülmesi | metreküp | 150
5 | 5 | Her türlü bordür sökülmesi | metre | 350
6 | 6 | Her türlü ahşap dolap sökülmesi | metrekare | 476
7 | 7 | El ile sert toprak kazılması (kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler) (Nakliye dâhil) | metreküp | 552.636
8 | 8 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 726.22
9 | 9 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 279.62
10 | 10 | Beton Yol Yüzeyinin Kürlenmesi, Perdahlanması ve Pürüzlendirilmesi (Yüzey Kürleme, Perdahlama ve Pürüzlendirme Makinasıyla) | metrekare | 726.022
11 | 11 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² dahil) | ton | 0.255
12 | 12 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 38.5
13 | 13 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların | ton | 29.8
kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması
14 | 14 | Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 1131.58
15 | 15 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 962.38
16 | 16 | Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 16.4
17 | 17 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | metrekare | 2367.26
18 | 18 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) | metreküp | 2218.059
19 | 19 | 10 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) | metrekare | 271.578
20 | 20 | 19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) | metrekare | 2802.085
21 | 21 | 250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | metrekare | 479
22 | 22 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | metrekare | 7204
23 | 23 | Çimento esaslı tek bilesenli kristalize su yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | metrekare | 230.5
24 | 24 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) (Nakliye dâhil) | metrekare | 2614.745
25 | 25 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) (Nakliye dâhil) | metrekare | 1397.583
26 | 26 | 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası) (Nakliye dâhil) | metrekare | 3010
27 | 27 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması (Nakliye dâhil) | metrekare | 240.478
28 | 28 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması (Nakliye dâhil) | metrekare | 1135.626
29 | 29 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | metrekare | 5591
30 | 30 | Makina alçısı ile duvarlara 20 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (Beton, tuğla vb. yüzeylere) | metrekare | 4150
31 | 31 | Çatı arasına döşeme üzerine uygulamalar için, 0,035 < Isıl iletkenliği < 0,040W/(m.K) olan, 8 cm kalınlıkta bir yüzü cam tülü kaplamalı camyünü şilte ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | metrekare | 2077.895
32 | 32 | 6 cm kalınlıkta camyünü levhalar ile bölme duvar, yükseltilmiş döşeme, asma tavan vb. diğer detaylarda ısı ve ses yalıtımı yapmak (Ses yutma katsayısı (ortalama) > 0,80 olan) | metrekare | 376.9
33 | 33 | Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2mm kalınlıkda PVC esaslı yer döseme kaplaması yapılması (homojen - Grup T - 04.443/A2C) | metrekare | 491
34 | 34 | (20x60 cm) veya (30x60 cm) veya (33x60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 12.9
35 | 35 | 60x60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 421
36 | 36 | 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (2 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) (Nakliye dâhil) | metrekare | 113.65
37 | 37 | Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) (Nakliye dâhil) | metre | 295.7
38 | 38 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) (Nakliye dâhil) | metrekare | 115.275
39 | 39 | 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (3 cm x 30- 40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) (Nakliye dâhil) | metrekare | 57.14
40 | 40 | 4 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (4 cm x 30- 40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | metrekare | 1272.6
41 | 41 | 4 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (4 cm x 30- 40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | metrekare | 2200
42 | 42 | Açık renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) (Nakliye dâhil) | metre | 174.1
43 | 43 | Açık renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | metre | 506.99
44 | 44 | 10x20x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi | metre | 544.5
45 | 45 | Ahşaptan süpürgelik yapılması ve yerine konulması | metre | 30.25
46 | 46 | Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Askı çubuğu mesafesi aynı yönde 750 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 800 mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile)(12,5 mm çift kat su emme oranı azaltılmış, yangına d | metrekare | 1441
47 | 47 | Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması | metrekare | 500
48 | 48 | Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe) | metrekare | 6585.833
49 | 49 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Silikon esaslı su bazlı Dış Cephe Boyası (V1:W3:G3) yapılması (dış cephe) | metrekare | 777.328
50 | 50 | Lama ve profil demirlerden çeşitli | kilogram | 2000
demir işleri yapılması ve yerine konulması
51 | 51 | Baklava desenli sacla döşeme yapılması ve yerine konulması (mevcut kiriş, bölme, merdiven ve taşıyıcı üzerine) | kilogram | 500
52 | 52 | 40x50 cm vidalı lavabo | adet | 2
53 | 53 | 45x55 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo | adet | 44
54 | 54 | 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır.) | adet | 5
55 | 55 | Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817 ; Sifon TS-EN 274-1-2-3) | takım | 51
56 | 56 | Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna | adet | 5
57 | 57 | Flotal ayna (birimi m²) 5 mm flotal aynanın diğer özellikleri BFT 25.104.1000 pozuna uygun olarak yerinde temini ve montajı. | metrekare | 40.2
58 | 58 | Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm Ekstra kalite. (Klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır), KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATI | adet | 5
59 | 59 | Gömme Rezervuarlı Alafranga Tuvalet Seti, KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS 800 EN 997) | takım | 29
60 | 60 | Pirinç sifonlu takriben 35x40x50 cm Ekstra sınıf, Normal tip, PİSUAR VE TESİSATI (TS 2747) | takım | 4
61 | 61 | Takriben 40x50 cm Ekstra, Sırlı seramikten, PİSUAR BÖLMESİ | adet | 4
62 | 62 | Paslanmaz çelik takriben 50x50x15 cm, Bir gözlü damlalıksız eviye, EVİYELER (TS EN 13310) | adet | 1
63 | 63 | Bataryalı TS EN 200 veya TSEN 817 ye uygun pirinç sifonlu, TS- EN 274-1-2-3 (Birinci sınıf), Bir gözü eviye tesisatı, EVİYE TESİSATI | adet | 1
64 | 64 | El duşu ve askısı ile komple batarya (TS EN 200'e veya TS EN 817' ye uygun) | takım | 5
65 | 65 | 1/2" Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil. | adet | 1
66 | 66 | Çift kumandalı, duvardan çıkışlı lavabo bataryası, duvara montajlı: | adet | 1
67 | 67 | Duvar Tipi Sıvı Sabun Köpük Dispenseri, En az 1000 ml hacimli , duvar tipi, sıvı sabun veya köpük basabilen sıvı sabunluk/köpük dispanserinin temini, yerine montajı. | adet | 35
68 | 68 | Takriben 10x16 cm, Fayans sabunluk (kolsuz) | adet | 5
69 | 69 | Kağıtlık (paslanmaz çelik) | adet | 29
70 | 70 | Engelliler için kağıtlık | adet | 5
71 | 71 | Sensörlü Kağıt Havlu Dispanseri: (Ölçü: Ad.) Gövde ve ön kapağı orta sertlikte plastik malzemeden mamul, elektrikli olarak çalışan, dokunmadan el hareketiyle kağıt havlu veren otomatik havlu dispanserinin iş yerine temini ve montajı. | adet | 15
72 | 72 | Pirinç çatal askı: Ekstra kalite beyaz renkli fayanstan, gömme tip veya fayans üstü askının montaj elemanları ile birlikte iş yerinde temini ve yerine montajı. Takriben 10x16 cm. | adet | 5
73 | 73 | Engelliler için tutunma barı, Engelliler için tutunma barı | adet | 10
74 | 74 | Engelliler için klozet tutunma barı, Engelliler için klozet tutunma barı | adet | 5
75 | 75 | Engelliler için katlanabilir tutunma barı, Engelliler için katlanabilir tutunma barı | adet | 5
76 | 76 | Pik döküm 15x15 cm. Ø 70 çıkışlı yer süzgeçi | adet | 2
77 | 77 | Pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 15x15 cm. Ø70 çıkışlı | adet | 52
78 | 78 | 80 Ø mm Flanşlı Soğuk su sayaçları, Soğuk su sayaçları: İşyerinde temini ve yerine montajı | adet | 1
79 | 79 | 50 Ø mm (2") FLOTÖR | adet | 1
80 | 80 | 20,0 m³ Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | adet | 1
81 | 81 | 59,6 m³ Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu | adet | 1
82 | 82 | Debi-m³/h: 10-30 Basınç-mSS: 60-90, İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor | adet | 1
83 | 83 | 50 Ø mm (2"), Kollektör borusu | metre | 2
galvanizli
84 | 84 | 80 Ø mm (3"), Kollektör borusu galvanizli | metre | 1
85 | 85 | 25 Ø mm, Kollektör ağzı: Galvanizli manşonlarla | adet | 7
86 | 86 | 40 Ø mm, Kollektör ağzı: Galvanizli manşonlarla | adet | 4
87 | 87 | 50 Ø mm, Kollektör ağzı: Galvanizli manşonlarla | adet | 1
88 | 88 | Termometre, hidrometre ve boşaltma ağızları, SOĞUK VE SICAK SU KOLLEKTÖRÜ | adet | 1
89 | 89 | 1000 lt-Minimum sıcak su debisi 1340 lt/h (10,0 kPa) Tek Serpantinli Dik Boyler | adet | 1
90 | 90 | 2x10 kW Isıtıcılı pano, Elektrikli Isıtıcı ve Pano İlavesi | adet | 1
91 | 91 | Seçici (Selektif) Alüminyum Yüzeyli Kollektör, Seçici (Selektif) Yüzeyli Kolektörler, Güneş Enerjisi Toplayıcıları | metrekare | 18.9
92 | 92 | Güneş Enerjisi Kontrol Paneli, Güneş Enerjisi Kontrol Paneli | adet | 1
93 | 93 | Paslanmaz Çelikten güneş enerji sistemleri taşıyıcıları, MESNETLER | kilogram | 50
94 | 94 | 57/3,0 Ø mm dikişli borulu, Kollektör borusu | metre | 2
95 | 95 | 324/7,1 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör | metre | 7
96 | 96 | Ağız çapı 20 Ø mm, Kollektör ağızlıkları | adet | 1
97 | 97 | Ağız çapı 32 Ø mm, Kollektör ağızlıkları | adet | 6
98 | 98 | Ağız çapı 50 Ø mm, Kollektör ağızlıkları | adet | 2
99 | 99 | Ağız çapı 65 Ø mm, Kollektör ağızlıkları | adet | 1
100 | 100 | Ağız çapı 80 Ø mm, Kollektör ağızlıkları | adet | 1
101 | 101 | Ağız çapı 100 Ø mm, Kollektör ağızlıkları | adet | 3
102 | 102 | Ağız çapı 150 Ø mm, Kollektör ağızlıkları | adet | 8
103 | 103 | Ağız çapı 200 Ø mm, Kollektör ağızlıkları | adet | 2
104 | 104 | Ø=100 mm 120 °C bölüntülü, TERMOMETRE | adet | 4
105 | 105 | Ø=100 mm 5 Atmosfer kadar bölüntülü, MANOMETRE | adet | 4
106 | 106 | Ø=100 mm 10 Atmosfer kadar bölüntülü, MANOMETRE | adet | 7
107 | 107 | 8 Atmosfer İşletme Basıncında: | adet | 1
50 litre, Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu
108 | 108 | Dikişli siyah boru 1" (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) | metre | 795
109 | 109 | Dikişli siyah boru (1 1/4") (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) | metre | 270
110 | 110 | Dikişli siyah boru 1 1/2" (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) | metre | 85
111 | 111 | Dikişli siyah boru 2" (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) | metre | 214
112 | 112 | Dikişli siyah boru 2 1/2" (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) | metre | 135
113 | 113 | Dikişli siyah boru (3") (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) | metre | 138
114 | 114 | Dikişli siyah boru (4") (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) | metre | 166
115 | 115 | Dikişli siyah boru (6") (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) | metre | 95
116 | 116 | Düz-Spiral Kaynaklı Borular: (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1), 8", 37.2 kg/m) (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) | metre | 4
117 | 117 | Dikişli galvanizli boru (1/2") (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) | metre | 143
118 | 118 | Dikişli galvanizli boru (3/4") (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) | metre | 103
119 | 119 | Dikişli galvanizli boru (1") (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) | metre | 142
120 | 120 | Dikişli galvanizli boru (1 1/4") (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) | metre | 76
121 | 121 | Dikişli galvanizli boru (1 1/2") (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) | metre | 79
122 | 122 | Dikişli galvanizli boru (2") (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) | metre | 13
123 | 123 | Dikişli galvanizli boru (3") (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) | metre | 43
124 | 124 | Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 25 mm, 10 atü) (Bina içi, %25 eklenmiş) | metre | 608
125 | 125 | Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 32 mm, 10 atü) (Bina içi, %25 eklenmiş) | metre | 127
126 | 126 | Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 40 mm, 10 atü) (Bina içi, %25 eklenmiş) | metre | 37
127 | 127 | Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 50 mm, 6 atü) (Bina içi, %25 eklenmiş) | metre | 33
128 | 128 | Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 63 mm, 6 atü) (Bina içi, %25 eklenmiş) | metre | 45
129 | 129 | Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 75 mm, 6 atü) (Bina içi, %25 eklenmiş) | metre | 30
130 | 130 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş) | metre | 281
131 | 131 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş) | metre | 169
132 | 132 | Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 53
133 | 133 | Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş) | metre | 115
134 | 134 | Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş) | metre | 171
135 | 135 | Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 125 mm, et kalınlığı 3,2 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş) | metre | 18
136 | 136 | Klapeli kilitli tip, 100 Ø mm, ROGAR KLAPESİ | adet | 2
137 | 137 | Klapeli kilitli tip, 125 Ø mm, ROGAR KLAPESİ | adet | 2
138 | 138 | 70 Ø mm, Havalandırma boru ve şapkası | adet | 4
139 | 139 | 100 Ø mm, Havalandırma boru ve şapkası | adet | 3
140 | 140 | Otomatik Pis Su Havalık Cihazı Ø=100 mm'ye kadar (Ø=100 mm dahil), Otomatik Pis Su Havalık Cihazı | adet | 2
141 | 141 | 15 Ø mm (1/2"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; (TS EN 13547) | adet | 37
142 | 142 | 20 Ø mm (3/4"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; (TS EN 13547) | adet | 31
143 | 143 | 25 Ø mm (1"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; (TS EN 13547) | adet | 9
144 | 144 | 40 Ø mm (1 1/2"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; (TS EN 13547) | adet | 6
145 | 145 | 50 Ø mm (2"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; (TS EN 13547) | adet | 3
146 | 146 | 65 Ø mm, PN 16, Gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer bağlantılı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | adet | 1
147 | 147 | 80 Ø mm, PN 16, Gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer bağlantılı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | adet | 6
148 | 148 | 25 Ø mm (1"), PN 10-16 Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | adet | 6
149 | 149 | 32 Ø mm (1 1/4"), PN 10-16 Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | adet | 8
150 | 150 | 80 Ø mm, Flatörlü Seviye Kontrol Vanası, PN16, flanşlı | adet | 1
151 | 151 | 65 Ø mm Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kızgın su için, gövdesi pik döküm Ø=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı | adet | 1
152 | 152 | 80 Ø mm Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kızgın su için, gövdesi pik döküm Ø=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı | adet | 1
153 | 153 | 25 Ø mm (1"), Pirinç pres döküm vidalı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk su | adet | 2
için) (TS EN 1074-3)
154 | 154 | 32 Ø mm (1 1/4"), Pirinç pres döküm vidalı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3) | adet | 2
155 | 155 | 40 Ø mm (1 1/2"), Pirinç pres döküm vidalı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3) | adet | 2
156 | 156 | 50 Ø mm (2"), Pirinç pres döküm vidalı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3) | adet | 1
157 | 157 | 80 Ø mm, Döküm gövdeli, flanşlı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3) | adet | 2
158 | 158 | 20 Ø mm (3/4"), Emniyet ventili, Pirinç, yaylı tip, vidalı, PN 16 | adet | 1
159 | 159 | 25 Ø mm (1"), Emniyet ventili, Pirinç, yaylı tip, vidalı, PN 16 | adet | 1
160 | 160 | 15 Ø mm (1/2"), Otomatik hava atma cihazı, su için | adet | 1
161 | 161 | Debi m³/h (3,5-7,0) basınç mSS (1-3), Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası: Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları | adet | 2
162 | 162 | Debi m³/h (3-6) basınç mSS (3-5), Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası: Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları | adet | 2
163 | 163 | Debisi m³/h: 10-15 Basıncı mSS (10-15), Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası | adet | 2
164 | 164 | 15 Ø mm-50 Ø mm (1/2"-2") arası (2") dahil, Boru boyanması, sülyen boyayla | metre | 168
165 | 165 | 15 Ø mm-50 Ø mm (1/2"-2") arası (2") dahil, Boru boyanması, yağlı boya ile | metre | 1196
166 | 166 | 50 Ø mm-100 Ø mm (2"-4") arası (4") dahil, Boru boyanması, yağlı boya ile | metre | 439
167 | 167 | 100 Ø mm-150 Ø mm (4"-6") arası (6") dahil, Boru boyanması, yağlı boya ile | metre | 95
168 | 168 | Boru Dış Çapı (1") 33 Ø mm- Cam Yünü Et Kalınlığı: 30 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) | metre | 16
169 | 169 | Boru Dış Çapı (1 1/4") 42 Ø mm- Cam Yünü Et Kalınlığı: 30 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) | metre | 152
170 | 170 | (3/4") 28 Ø mm 13 mm, Kauçuk esaslı prefabrik boru ile soğuk hat yalıtımı | metre | 608
171 | 171 | (1") 35 Ø mm 13 mm, Kauçuk esaslı prefabrik boru ile soğuk hat yalıtımı | metre | 127
172 | 172 | (1 ¼") 42 Ø mm 13 mm, Kauçuk esaslı prefabrik boru ile soğuk hat yalıtımı (TS EN 14313) | metre | 37
173 | 173 | (1 ½") 48 Ø mm 13 mm, Kauçuk esaslı prefabrik boru ile soğuk hat yalıtımı (TS EN 14313) | metre | 33
174 | 174 | (2") 60 Ø mm 13 mm, Kauçuk esaslı prefabrik boru ile soğuk hat yalıtımı (TS EN 14313) | metre | 45
175 | 175 | (2 ½") 76 Ø mm 13 mm, Kauçuk esaslı prefabrik boru ile soğuk hat yalıtımı (TS EN 14313) | metre | 30
176 | 176 | (1/2") 22 Ø mm 19 mm, Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) | metre | 143
177 | 177 | (3/4") 28 Ø mm 19 mm, Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) | metre | 103
178 | 178 | (1") 35 Ø mm 25 mm, Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) | metre | 142
179 | 179 | (1 ¼") 42 Ø mm 25 mm, Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) | metre | 76
180 | 180 | (1 ½") 48 Ø mm 25 mm, Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) | metre | 79
181 | 181 | (2") 60 Ø mm 32 mm, Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) | metre | 13
182 | 182 | (3") 89 Ø mm 32 mm, Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) | metre | 43
183 | 183 | 50 mm dahil kaplama çapı 100 mm'ye kadar, Boru İzolasyon | metre | 337
Üzeri Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplam
184 | 184 | 100 mm dahil kaplama çapı 150 mm'ye kadar, Boru İzolasyon Üzeri Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplam | metre | 81
185 | 185 | 150 mm dahil kaplama çapı 200 mm'ye kadar, Boru İzolasyon Üzeri Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplam | metre | 43
186 | 186 | 3.000 m³/h'lık, Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm SS'na) kadar | adet | 1
187 | 187 | Çatı tipi radyal aspiratör 25 mmss. 4050 m3/h. | adet | 1
188 | 188 | 200 m³/h, Kanal tipi aspiratör | adet | 5
189 | 189 | 2.000 m³/h, Tavan tipi ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları | adet | 1
190 | 190 | 4.000 m³/h, Tavan tipi ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları | adet | 2
191 | 191 | 6.000 W, Tavan Tipi Isı geri kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı üniteleri | adet | 1
192 | 192 | 12.000 W, Tavan Tipi Isı geri kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı üniteleri | adet | 2
193 | 193 | En geniş kenarı 600 mm'ye kadar (600 mm dahil) olanlarda 0,60 mm, Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması | metrekare | 364.5
194 | 194 | Ø=315 mm'ye kadar 0,60 mm, Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması | metrekare | 78.5
195 | 195 | Ø=800 mm'ye kadar 0,80 mm, Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması | metrekare | 22
196 | 196 | Alüminyum-polyester laminasyonlu tam esnek borudan hava kanalları (Bükülebilir boru hava kanalı montaj malzemesi, %35 eklenmiş.) | metrekare | 27.8
197 | 197 | Cam yünü ile Isı yalıtımlı alüminyum-polyester laminasyonlu tam esnek (flexible) izoleli hava kanallar (Bükülebilir boru hava kanalı montaj malzemesi, %35 eklenmiş.) | metrekare | 28
198 | 198 | 0,10 m²'ye kadar (1 m² fiyatı), Sigortalı Yangın Damperi | metrekare | 0.92
199 | 199 | 100-500 cm², Dağıtıcı menfez | adet | 9
(DKP sac) (çift sıra kanatlı)
200 | 200 | 100-500 cm², Toplayıcı menfez (DKP sac) (Tek sıra kanatlı) | adet | 6
201 | 201 | 150x 150, Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat | adet | 10
202 | 202 | 225x 225, Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat | adet | 26
203 | 203 | 100-500 cm², Menfez damperi (DKP sac) | adet | 15
204 | 204 | Ø 100 mm Gemici Tipi anemostat | adet | 10
205 | 205 | Ø 150 mm Gemici Tipi anemostat | adet | 44
206 | 206 | Üç Slotlu lineer difuzör | metre | 13
207 | 207 | Galvanizli sacdan panjur | metrekare | 1.67
208 | 208 | TEL KAFES | metrekare | 1.67
209 | 209 | İç mekanlarda kanal yalıtımı, levha genişliği 1.000 mm, et kalınlığı 19 mm, toplam kalınlığı 75-300 mikron olan alüminyum folyo kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile | metrekare | 311.5
210 | 210 | Soğutma kapasitesi (nom):3.3 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3.5 kW, Duvar Tipi Split klimalar | adet | 3
211 | 211 | Soğutma kapasitesi (nom):6 kW., ısıtma kapasitesi (nom) :6,4kW, Duvar Tipi Split klimalar | adet | 4
212 | 212 | Soğutma kapasitesi (nom):50 kW., ısıtma kapasitesi (nom):50 kW. | adet | 2
213 | 213 | Soğutma kapasitesi (nom):78 kW., ısıtma kapasitesi (nom):78 kW. | adet | 1
214 | 214 | Soğutma kapasitesi (nom):94 kW., ısıtma kapasitesi (nom):94 kW. | adet | 1
215 | 215 | Soğutma kapasitesi (nom)105 kW., ısıtma kapasitesi (nom):105 kW. | adet | 1
216 | 216 | Soğutma kapasitesi (nom):129 kW., ısıtma kapasitesi (nom):129 kW. | adet | 1
217 | 217 | Soğutma kapasitesi (nom):12 kW., ısıtma kapasitesi (nom):12 kW. | adet | 2
218 | 218 | Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 kW, ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 kW. Kaset tipi iç ünite | adet | 10
219 | 219 | Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 kW, ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 kW. Kaset tipi iç ünite | adet | 45
220 | 220 | Soğutma kapasitesi (nom):3-4 kW, ısıtma kapasitesi (nom):3,5- 4,5 kW. Kaset tipi iç ünite | adet | 12
221 | 221 | Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 kW, ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 kW. Kaset tipi iç ünite | adet | 29
222 | 222 | Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 kW, ısıtma kapasitesi (nom):6 - 8,5 kW. Kaset tipi iç ünite | adet | 24
223 | 223 | Soğutma kapasitesi (nom):7 -7,5 kW, ısıtma kapasitesi (nom):7,5- 8,5 kW. Kaset tipi iç ünite | adet | 4
224 | 224 | Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 kW, ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 kW. Kanallı tip iç ünite | adet | 6
225 | 225 | Kablolu Uzaktan Kumanda Cihazı | adet | 130
226 | 226 | 50 iç üniteye kadar, MERKEZİ KUMANDA CİHAZI | adet | 6
227 | 227 | Bakır Boru Grubu 1/4 " 0,8 mm (13 mm İzo) | metre | 318
228 | 228 | Bakır Boru Grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm İzo) | metre | 399
229 | 229 | Bakır Boru Grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm İzo) | metre | 337
230 | 230 | Bakır Boru Grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm İzo) | metre | 337
231 | 231 | Bakır Boru Grubu 3/4 " 1,0 mm (13 mm İzo) | metre | 44
232 | 232 | Bakır Boru Grubu 7/8 " 1,0 mm (13 mm İzo) | metre | 141
233 | 233 | Bakır Boru Grubu 1 1/8 " 1,2 mm (19 mm İzo) | metre | 178
234 | 234 | Bakır Boru Grubu 1 3/8 " 1,5 mm (19 mm İzo) | metre | 58
235 | 235 | Bakır Boru Grubu 1 5/8 " 1,5 mm (19 mm İzo) | metre | 43
236 | 236 | 25 kW'a kadar, Bağlantı (joint) elemanları | takım | 85
237 | 237 | 25-50 kW arası, Bağlantı (joint) elemanları | takım | 28
238 | 238 | 50-100 kW arası, Bağlantı (joint) elemanları | takım | 13
239 | 239 | 100 kW üzeri, Bağlantı (joint) elemanları | takım | 8
240 | 240 | Hortum Çapı DN 25 Hortum Uzunluğu 30 m, Tüplü Model Yangın Dolapları, TS. EN 671-1 NORMLARINDA | adet | 15
241 | 241 | Dik DN 15, Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri, Açılma sıcaklığı 57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C, 100 °C veya 141 °C. | adet | 256
242 | 242 | Sarkık DN 15, Standart Uygulamalar için Otomatik | adet | 148
Yangın Sprinkleri, Açılma sıcaklığı 57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C, 100 °C veya 141 °C.
243 | 243 | Sabit Tek Parça Rozet, Rozet İlavesi, Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul) | adet | 148
244 | 244 | 70 cm uzunluğunda sprinker hortum seti | adet | 148
245 | 245 | İtfaiye Bağlantı Ağzı | adet | 1
246 | 246 | Damlatma Vanası İlavesi, İtfaiye Bağlantı Ağzı İçin Ödenecek Farklar | adet | 1
247 | 247 | Arka Plakası İlavesi, İtfaiye Bağlantı Ağzı İçin Ödenecek Farklar | adet | 1
248 | 248 | İtfaiye Bilgi Levhası İlavesi, İtfaiye Bağlantı Ağzı İçin Ödenecek Farklar | adet | 1
249 | 249 | PN 16, Basınç Sınıfı İlavesi, İtfaiye Bağlantı Ağzı İçin Ödenecek Farklar | adet | 1
250 | 250 | DN 50, İtfaiye Kat Bağlantı Vanası | adet | 10
251 | 251 | DN 32, Test ve drenaj vanası, dişli, pirinç | adet | 5
252 | 252 | DN 150, Islak Alarm Vana İstasyonu | adet | 2
253 | 253 | Su Motorlu Gong İlavesi, Vana İstasyonlarına İlaveler İçin Ödenecek Farklar | adet | 2
254 | 254 | Geciktirme Hücresi İlavesi, Vana İstasyonlarına İlaveler İçin Ödenecek Farklar | adet | 2
255 | 255 | Alarm Basınç Anahtarı İlavesi, Vana İstasyonlarına İlaveler İçin Ödenecek Farklar | adet | 2
256 | 256 | DN 50, İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırmalı Kelebek Vana | adet | 2
257 | 257 | DN 100, İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırmalı Kelebek Vana | adet | 6
258 | 258 | DN 150, İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırmalı Kelebek Vana | adet | 10
259 | 259 | DN 200, İzlenebilir Yükselen Milli Vana | adet | 1
260 | 260 | DN 50, Yangın Çek Vana | adet | 1
261 | 261 | DN 100, Yangın Çek Vana | adet | 1
262 | 262 | DN 150, Yangın Çek Vana | adet | 2
263 | 263 | Su Akış Anahtarı: (Ölçü: Ad.) | adet | 5
264 | 264 | Anma Debisi 50-59 m³/h, Anma Basma Yüksekliği 60 mSS, Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası, Elektrik Motorlu | adet | 2
265 | 265 | Anma Debisi 1,0 m³/h, Anma | adet | 1
Basma Yüksekliği 60 mSS, Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu
266 | 266 | DN 100 Pompa akışmetre, Pompa akışmetre | adet | 1
267 | 267 | 2-3 m3 arası - en az 3 kg Nozulsuz sistem, Pano İçi Gazlı Yangın Söndürme sistemi | adet | 15
268 | 268 | 6 kg ABC Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler (TS 9893 EN 12416-1,2) | adet | 6
269 | 269 | 4 x 1600 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ (Rayici) | adet | 1
270 | 270 | 2 m, 65x65x7'lik galvanizli toprak elektrot ve gömülmesi | adet | 10
271 | 271 | 1x240ş mm², 0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY) (aynı toprak kanala ilave döşenen) | metre | 450
272 | 272 | 3x240ş+120 mm², 0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY) (aynı toprak kanala ilave döşenen) | metre | 200
273 | 273 | 3x240ş/120 mm², 0.6/1 KV YAXZ3H (NA2XFGbH) (2XFGbH) HALOJENSİZ ALÜMİNYUM (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) KABLO (aynı toprak kanala ilave döşenen) | metre | 200
274 | 274 | 3x240sc/120 sc mm², 0.6/1 kV YAVV (NAYY) BÜZÜŞMELİ TİP EK MUFLAR | adet | 3
275 | 275 | 1kV, 1x240ş mm², ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY) (yeraltına-toprak kanala ana kablo) | metre | 150
276 | 276 | En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano, Derinlik en az 800 mm (1. pano) | adet | 1
277 | 277 | 0,10-0,20 m²'ye kadar (0,20 m² dahil), Sıva üstü galvaniz sac tablolar | adet | 1
278 | 278 | Önden kapaklı pano, Özel sac panolar (TS 3367 EN 60439-1) Not:"Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir | adet | 12
279 | 279 | 0,40-0,50 m²'ye kadar (0,50 m² dahil), Sıva üstü sac tablolar (TS | adet | 5
3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir
280 | 280 | 0,20-0,30 m²'ye kadar (0,30 m² dahil), Gömme tip sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir | adet | 2
281 | 281 | Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması | kilogram | 180
282 | 282 | 24 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar | adet | 10
283 | 283 | 36 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar | adet | 5
284 | 284 | 25 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) | adet | 400
285 | 285 | Üç fazlı 40 A'e kadar (10 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) | adet | 70
286 | 286 | Üç fazlı 63 A'e kadar (10 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) | adet | 10
287 | 287 | 3x100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 2
288 | 288 | 3x125 A'e kadar Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 4
289 | 289 | 3x200 A'e kadar Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 15
290 | 290 | 3x400 A'e kadar, Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, I3 (6-10) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 7
291 | 291 | 3x500 A'e kadar, Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, I3 (6-10) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 2
292 | 292 | 3x630 A'e kadar, Icu: 50 kA, I1 (0,8-1) In, I3 (6-10) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 4
293 | 293 | 4x160 A'e kadar Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 2
294 | 294 | 3x1600 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı | adet | 1
295 | 295 | 2x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1) | adet | 5
296 | 296 | 4x40 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) | adet | 22
297 | 297 | 3x80 A'den 3x250 A'e kadar (Trifaze) 30-500 mA, Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi | adet | 4
298 | 298 | 3x300 A'den 3x1.250 A'e kadar (Trifaze) 30-500 mA, Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi | adet | 5
299 | 299 | C sınıfı 230/400 V AC, 40 kA (I max, 8/20µs), üç faz, nötr, toprak, Pano tipi aşırı gerilim koruyucuları (Alçak Gerilim Parafudrları) | adet | 1
300 | 300 | 250 V'a kadar, İŞARET LAMBALARI | adet | 30
301 | 301 | 15 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü (TS -3629) (TS EN 60947-4-1) | adet | 40
302 | 302 | 20 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü (TS -3629) (TS EN 60947-4-1) | adet | 3
303 | 303 | Aydınlatma kontrollünde | adet | 1
kullanılan Zaman rölesi
304 | 304 | En az 12 kademeli Reaktif Güç Kontrol Rölesi | adet | 1
305 | 305 | En az 12 kademeli Reaktif Güç Kontrol Rölesi (SVC) | adet | 3
306 | 306 | 5 kVAr (3x8 A)'a kadar, Endüktif Yük sürücü | adet | 3
307 | 307 | 230 V, 5 kVAr'a kadar, Şönt Reaktör | adet | 9
308 | 308 | En az 400 VAC, en az 0,5 kVAr (230 VAC'de), En az 400 VAC (çalışma gerilimi) 1 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.) | adet | 12
309 | 309 | En az 400 VAC, en az 1,5 kVAr (230 VAC'de), En az 400 VAC (çalışma gerilimi) 1 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.) | adet | 12
310 | 310 | En az 400 VAC, en az 2,5 kVAr (230 VAC'de), En az 400 VAC (çalışma gerilimi) 1 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.) | adet | 12
311 | 311 | En az 400 VAC, en az 5 kVAr (230 VAC'de), En az 400 VAC (çalışma gerilimi) 1 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.) | adet | 12
312 | 312 | En az 440 VAC, en az 2,5 kVAr (400 VAC'de), En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.) | adet | 4
313 | 313 | En az 440 VAC, en az 5 kVAr (400 VAC'de), En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.) | adet | 12
314 | 314 | En az 440 VAC, en az 10 kVAr (400 VAC'de), En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.) | adet | 10
315 | 315 | En az 440 VAC, en az 15 kVAr (400 VAC'de), En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.) | adet | 4
316 | 316 | En az 440 VAC, en az 20 kVAr (400 VAC'de), En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.) | adet | 3
317 | 317 | 100-500/5 A, Ölçü Akım Trafosu (1 kV 5-10 VA, Sn: 0,5-1) (TS- 620 EN 60044-1) Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 5- 10 VA, sınıf: 0,5-1, ölçü akım trafosu temin ve montajı | adet | 9
318 | 318 | 501-2000/5 A, Ölçü Akım | adet | 9
Trafosu (1 kV 5-10 VA, Sn: 0,5- 1) (TS-620 EN 60044-1) Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 5-10 VA, sınıf: 0,5-1, ölçü akım trafosu temin ve montajı
319 | 319 | Topraklama hattı-16 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil | metre | 200
320 | 320 | Topraklama hattı-25 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil | metre | 80
321 | 321 | Topraklama hattı-70 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil | metre | 500
322 | 322 | 3x2.5 mm², FVV-n, TS 936'ya uygun, FVV-FVVn, NYMHY (FD) İletkenler (Kablo Fiyatı) | metre | 1000
323 | 323 | 3x35+16 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) | metre | 40
324 | 324 | 4x2,5 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502- 1+A1) | metre | 500
325 | 325 | 14x1,5 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) | metre | 150
326 | 326 | 3x95 sç/50 sç mm², TS 1178 IEC 60502'ye uygun alüminyum iletkenli 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YAVV (NAYY) | metre | 150
327 | 327 | 3x2.5 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) | metre | 4000
328 | 328 | 5x2,5 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) | metre | 300
329 | 329 | 5x6 mm², Kurşunsuz PVC izoleli | metre | 100
kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V)
330 | 330 | 5x10 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) | metre | 180
331 | 331 | 5x16 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) | metre | 60
332 | 332 | 1x70 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 50
333 | 333 | 1x120 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 150
334 | 334 | 1x185 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 200
335 | 335 | 3x25+16 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 120
336 | 336 | 3x35+16 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 50
337 | 337 | 3x50+25 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 40
338 | 338 | 5x6 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 1200
339 | 339 | 2x1.5re, N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m) | metre | 1300
340 | 340 | 5x16re, N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m) | metre | 50
341 | 341 | Komütatör sorti, Linye hattı peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli iletkenler, sorti hatları kurşunsuz, antigron, (NVV), (NYM) nevinden malzeme ile | adet | 7
342 | 342 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron nevinden malzeme ile normal priz sortisi, ETANJ PRİZ SORTİSİ (Güvenlik hatlı) (TS uygunluk belgeli malzeme ile) | adet | 20
343 | 343 | Normal Sorti, Halogen free kablolu aydınlatma sortisi | adet | 35
344 | 344 | Komütatör Sorti, Halogen free kablolu aydınlatma sortisi | adet | 60
345 | 345 | Paralel Sorti, Halogen free | adet | 720
kablolu aydınlatma sortisi
346 | 346 | Normal Sorti, Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile | adet | 5
347 | 347 | Paralel Sorti, Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile | adet | 68
348 | 348 | Güvenlik hattı priz sortisi, Halojen free kablolu priz sortisi | adet | 390
349 | 349 | Linye hattı HFFR boru içerisinde, plastik izoleli (H07Z, H07Z1) iletkenler, sorti hatları kurşunsuz, antigron, (NHXMH) nevinden malzeme ile normal priz sortisi | adet | 30
350 | 350 | 40-50 mm PE HFFR boru, HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI | metre | 300
351 | 351 | Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan) | adet | 4
352 | 352 | Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan). | adet | 16
353 | 353 | Led endirek armatür ışık akısı en az 2000 lm, armatür ışıksal verimi en az 70 lm/w olan. | adet | 10
354 | 354 | Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). | adet | 485
355 | 355 | Sıva üstü, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). | adet | 8
356 | 356 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w. | adet | 30
357 | 357 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 2700 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w. | adet | 51
358 | 358 | Sıva üstü, ışık akısı en az 1800 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür. | adet | 200
359 | 359 | Led bar armatür, ışık akısı en az 700 lm, armatür ışıksal verimi en az 80 lm/w (en az IP 40) (en az IK 07) | metre | 400
360 | 360 | Led aydınlatma armatürleri için | adet | 96
acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı
361 | 361 | 360º tavan tipi sıva üstü hareket sensörü, Hareket Sensörleri | adet | 20
362 | 362 | 360º tavan tipi sıva altı hareket sensörü, Hareket Sensörleri | adet | 90
363 | 363 | LED wallwasher, 20 cm, ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Wallwasher (Duvar Boyama) / LED Armatürler | adet | 10
364 | 364 | LED wallwasher, 50 cm, ışık akısı en az 3000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Wallwasher (Duvar Boyama) / LED Armatürler | adet | 10
365 | 365 | LED wallwasher, 100 cm, ışık akısı en az 6000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Wallwasher (Duvar Boyama) / LED Armatürler | adet | 10
366 | 366 | En az 120 mm, en az 2.0 m, en az 2000 lm, en az 90 lm/W kolon tipii armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri | adet | 10
367 | 367 | 3 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli | adet | 1
368 | 368 | Etanj Priz (TS-40), AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI | adet | 52
369 | 369 | 2 kutuplu (1NA+1NK kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı | adet | 2
370 | 370 | Tekli buton kutusu, Acil Durdurma Butonu Kutusu | adet | 2
371 | 371 | Kablo Tava Sistemleri | kilogram | 4600
372 | 372 | Kablo Tava Sistemleri Kapak sacı | kilogram | 250
373 | 373 | WC/Banyo acil ipli çağrı butonu, HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ | adet | 5
374 | 374 | 2 Çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 240 adres kapasiteli | adet | 1
375 | 375 | Termal mini printer | adet | 1
376 | 376 | Adresli tekrarlayıcı yangın alarm paneli | adet | 1
377 | 377 | Adresli kısa devre izolatörlü optik duman dedektörü | adet | 165
378 | 378 | Adresli kısa devre izolatörlü sıcaklık dedektörü | adet | 1
379 | 379 | Adresli kısa devre izolatörlü kombine optik duman ve sıcaklık dedektörü | adet | 15
380 | 380 | Adresli sıfırlanabilir yangın ihbar butonu | adet | 36
381 | 381 | Adresli kısa devre izolatörlü röle modülü | adet | 27
382 | 382 | Adresli kısa devre izolatör modülü | adet | 27
383 | 383 | Adresli kısa devre izolatörlü çevrimden beslemeli yangın ihbar sireni (Ölçü: Adet): | adet | 36
384 | 384 | Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi, 10 Ah (TS EN 54-4) | adet | 1
385 | 385 | Paralel ihbar lambası | adet | 1
386 | 386 | Deprem hareketini algılayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazı | adet | 1
387 | 387 | 1 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | adet | 20
388 | 388 | Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1: (Ölçü:Adet) | adet | 25
389 | 389 | En az 2 MP İç Ortam Dome Kamera | adet | 83
390 | 390 | 128 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) (Ölçü:Adet) | adet | 1
391 | 391 | 8 Port Yönetilebilir PoE Ağ Anahtarı, en az 8 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 120W toplam PoE gücü | adet | 2
392 | 392 | 24 Port Yönetilebilir PoE Ağ Anahtarı, en az 24 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 4 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 360W toplam PoE gücü, 28 aktif port | adet | 3
393 | 393 | 48 Port Yönetilebilir PoE Ağ Anahtarı, en az 48 adet 10/100/1000 Ethernet PoE portu, en az 4 adet 10 GB SFP portu, en az 600W toplam PoE gücü, 52 aktif port | adet | 8
394 | 394 | 8 TB, en az 7200 RPM, en az 512 MB ön bellek / Harddisk / IP Kamera Sistemleri | adet | 8
395 | 395 | BiDi SFP-1G-BX20-D: TX 1310 nm / RX 1550 nm, SM, 20 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri | adet | 10
396 | 396 | SFP-10G-LR-SM, 1310nm, 10 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri | adet | 12
397 | 397 | En az AX5400 En az 1 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE+ destekli port | adet | 21
398 | 398 | En az AX3000 En az 1 adet | adet | 8
10/100/1000 Mbps Ethernet PoE+ destekli port en az IP67
399 | 399 | 6.500 Ansı-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon | adet | 3
400 | 400 | 350×265 Motorlu perde | adet | 3
401 | 401 | 500×375 Motorlu perde | adet | 2
402 | 402 | Cat Ara Kablo (Patch Cord) Fiyat Farkı: (Ölçü: Ad.) İki ucunda RJ- 45 konnektörü bulunan, fabrikasyon sonladırma ile sonlandırılmıiş cat ara network kablosu için fiyat farkı. Kablonun cinsine göre 35.505.2000 veya 35.515.7000'den ödeme yapılır. | adet | 400
403 | 403 | Utp Cat 6 Sıva Altı Tekli Priz | adet | 22
404 | 404 | Utp Cat 6 Sıva Altı İkili Priz | adet | 42
405 | 405 | 24 Portlu, Utp Cat6 Patch Panel | adet | 2
406 | 406 | 48 Portlu, Utp Cat6 Patch Panel | adet | 7
407 | 407 | 1x2x0.8+0.8 mm², JH(St) H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (VDE 0815) | metre | 1000
408 | 408 | Ftp Cat 6H HALOJEN FREE 4x2x23 AWG, BAKIR DATA KABLOLARI | metre | 18000
409 | 409 | 1x2x1,5+0,8 mm², JE-H(St) H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (VDE 0815) | metre | 700
410 | 410 | 2x1,5 mm², LIH(St) H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (VDE 0815 | metre | 2500
411 | 411 | 1,5 metre 4K(3840x2160)60Hz HDMI 2.0 kablo / HDMI 2.0 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu / Hdmı Kablo ve Bağlantı Ürünleri | metre | 6
412 | 412 | 3 metre 4K(3840x2160)60Hz HDMI 2.0 kablo / HDMI 2.0 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu / Hdmı Kablo ve Bağlantı Ürünleri | metre | 2
413 | 413 | 5 metre 4K(3840x2160)60Hz HDMI 2.0 kablo / HDMI 2.0 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu / Hdmı Kablo ve Bağlantı Ürünleri | metre | 2
414 | 414 | 10 metre 4K(3840x2160)30Hz HDMI 2.0 kablo / HDMI 2.0 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu / Hdmı Kablo ve Bağlantı Ürünleri | metre | 2
415 | 415 | 20 metre 4K(3840x2160)30Hz HDMI 2.0 kablo / HDMI 2.0 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu / Hdmı Kablo ve Bağlantı Ürünleri | metre | 3
416 | 416 | Gömme HDMI Priz / Hdmı Kablo ve Bağlantı Ürünleri | adet | 3
417 | 417 | Cat 6 Kablo HDMI Dönüştürücü (Extender) / Hdmı Kablo ve Bağlantı Ürünleri | adet | 4
418 | 418 | Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo | metre | 550
419 | 419 | SM LC pigtail, PIGTAIL | adet | 48
420 | 420 | SM LC-LC patchcord, 3MT SM PATCHCORDLAR | adet | 10
421 | 421 | 24 Fiber Kapasiteli LC/SM, Rak tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi | adet | 3
422 | 422 | 48 Fiber Kapasiteli SC/SM, Rak tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi | adet | 1
423 | 423 | 12U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet | adet | 2
424 | 424 | 26U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet | adet | 2
425 | 425 | 26U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | adet | 3
426 | 426 | 42U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | adet | 1
427 | 427 | Sabit raf 800 mm derinlik için, Ürüne ait Aksesuarlar | adet | 4
428 | 428 | Frenli tekerlek grubu (Ön tekerlekler Frenli), Ürüne ait Aksesuarlar | adet | 6
429 | 429 | Termostatlı fan modülü (2 fanlı), analog termostatlı | adet | 6
430 | 430 | Termostatlı fan modülü (4 fanlı) | adet | 2
431 | 431 | 19 " rack tipi 6 lı grup priz anahtarlı | adet | 4
432 | 432 | 19" rack tipi 4 lü grup priz sigortalı | adet | 2
433 | 433 | 19" rack tipi 8 li grup priz sigortalı | adet | 8
434 | 434 | 19" 1U yatay kablo düzenleyici | adet | 1
435 | 435 | 26U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | adet | 10
436 | 436 | 42U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | adet | 2
437 | 437 | 16 kanal Ses Mikseri Ses yayın ve kumanda için kullanılan cihazın yüksek giriş kapasiteli stereo ekolayzırlı kanal sayısına uygun, mono stereo girişli, Aux çıkışlı, | adet | 1
faderli, kayıt amaçlı çıkışları olan, beslemesi otomatik voltaj seçimli, dijital efektli
438 | 438 | 32 kanal dijital Ses Kayıt Mikseri Ses yayın ve kumanda için kullanılan, yüksek giriş kapasiteli, tablet kontrollü, dahili efektli, en az 7 inç HD dokunmatik ekrana sahip, çok yönlü ses şekillendirme için Reverb, Delay ve GEQ dahil 8 efektli dahili DSP si | adet | 1
439 | 439 | Hoparlör Asma Aparatı:(Ölçü:Ad.) Hoparlör RMS gücü en az 250W sürekli gücü (continuous) 500W , tepe gücü (peak) 1000 W degerinde veya daha iyi olacaktır full range , hoparlörün frekans aralıkları 65Hz-18kHz arasında veya daha gen,iş bantları okuyabile | adet | 2
440 | 440 | 2x0,22 mm mikrofon kablosu (STEREO) 2 x 0,22 dengeli, dışı nitrilli, PVC kaplamalı esnek yapıda, kablo ve aparatının her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi. | metre | 1000
441 | 441 | 2x1,50mm² Twinax Nitrilli, PVC kaplamalı, bükülü tellerden oluşan, iletkenleri ve esnek kaplaması sayesinde her yöne bükülebilirliği olan kablonun her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi. | metre | 500
442 | 442 | 2x2,50mm² Twinax Nitrilli, PVC kaplamalı, bükülü tellerden oluşan, iletkenleri ve esnek kaplaması sayesinde her yöne bükülebilirliği olan kablonun her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi. | metre | 100
443 | 443 | 8 Kanal Multicore İçerisinde ses sinyali taşınması için numaralandırılmış kablolardan oluşmuş, multicore ses kablosu ve aparatının her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi. | metre | 50
444 | 444 | 8 Kanal Stage box Sahnede ses bağlantısı için profesyonel metal statik siyah DKP saçtan imal edilmiş, ses bağlantısına imkan veren, ses konektörleri olan, kablonun her iki tarafında | adet | 2
kullanılacak jack ve konnektörler ile birlikte stage boxın her nevi işçil
445 | 445 | Konnektör ve Jacklar: (Ölçü:Ad.) Sahnede ses bağlantısı için profesyonel metal statik siyah DKP saçtan imal edilmiş, ses bağlantısına imkan veren, ses konektörleri olan, kablonun her iki tarafında kullanılacak jack ve konnektörler ile birlikte stage boxın | adet | 30
446 | 446 | El tipi UHF Frekansında, alıcı verici şeklinde görev yapan, mikrofon setinin besleme adaptörü, alıcı vericiler, dahili ve harici antenler, ile birlikte her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. | adet | 1
447 | 447 | Mikrofon Sehpası: (Ölçü:Ad.) UHF Frekansında, alıcı verici şeklinde görev yapan, mikrofon setinin besleme adaptörü, alıcı vericiler, dahili ve harici antenler, ile birlikte her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. | adet | 20
448 | 448 | Nota Sehpası: (Ölçü:Ad.) UHF Frekansında, alıcı verici şeklinde görev yapan, mikrofon setinin besleme adaptörü, alıcı vericiler, dahili ve harici antenler, ile birlikte her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. | adet | 16
449 | 449 | 5 Bölge Mikrofon Konsolu / Bölge Mikrofon Konsolu / Genel Anons Seslendirme Sistemleri | adet | 1
450 | 450 | 40 W (8") 100 V, 2 yollu, güç ayarlı (en az 10 - 40 W arası) duvar tipi hoparlör / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri | adet | 17
451 | 451 | En az 400 W, 100 V Hat Trafolu Power Mikser / Power Mikser Dijital Efektli Amplifikatör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri | adet | 1
452 | 452 | 5 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen | adet | 1
asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:
453 | 453 | 875 kVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü), Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1.500 devir/dakika | adet | 1
454 | 454 | 875 kVA, Ses izolasyon kabini | adet | 1
455 | 455 | Ortalama uyarım yolu DL= 60 m, Aktif yakalama ucu: (Ölçü Ad.) | adet | 1
456 | 456 | Çatı direği (Aktif yakalama ucu için) (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60), YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI | adet | 1
457 | 457 | 50 mm² elektrolitik bakır iletken, Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı | metre | 50
458 | 458 | 30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun, min 70li çinko ile kaplanmış galvanizli çelik lama | metre | 1000
459 | 459 | Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: (Ölçü: m) | metre | 40
460 | 460 | İletken koruyucu borusu: (Ölçü: Ad.:) | adet | 1
461 | 461 | 65 g kaynak tozuna kadar, Termokaynak eki (bakır bakıra) (bakır alüminyuma) (bakır demire) | adet | 20
462 | 462 | 2000 hafıza kapasiteli metal kasalı RFID kilit / RFID Şifreli Kapı Kilidi | adet | 3
463 | 463 | 50 adet manyetik proximity anahtarlık / RFID Şifreli Kapı Kilidi | adet | 1
464 | 464 | 7.000 m mesafeye nakliye fiyatı | ton | 7212.663
465 | 465 | Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerine tespit edilmesi | ton | 17.47
466 | 466 | Her cins demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması | metreküp | 733.716
467 | 467 | Her türlü iç sıva sökülmesi. | metrekare | 500
468 | 468 | Her türlü dış sıva sökülmesi. | metrekare | 250
469 | 469 | Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi | metre | 85
470 | 470 | Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi | metrekare | 350
471 | 471 | Dökme mozayik sökülmesi | metrekare | 945.56
472 | 472 | Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi | metrekare | 2251.445
473 | 473 | Her türlü Ahşap kapı kasası, kapı kanadı, pencere ve Camekan | metrekare | 135
sökülmesi
474 | 474 | Tezgah üstü mermeri sökülmesi | metrekare | 5.4
475 | 475 | Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesi | metrekare | 420.37
476 | 476 | İdare malı demir imalatın sökülmesi | kilogram | 10000
477 | 477 | Mutfak dolabı sökülmesi (Alt ve üst) | metrekare | 10
478 | 478 | Mineral dolgulu kompozit alüminyum levhalar ile cephe kaplaması Yapılması (Isı yalıtımsız) | metrekare | 872.637
479 | 479 | Ahşap çatı üzerine 0,70 mm. Düz alüminyum levha ile çift kenetli çatı Örtüsü yapılması | metrekare | 900
480 | 480 | MDF üzeri laminat kaplamalı mutfak ve çay ocağı alt dolabı yapılması (1.68x0,85) = 1,43 m2 | metrekare | 2.295
481 | 481 | MDF üzeri laminat kaplamalı mutfak ve çay ocağı üst dolabı yapılması | metrekare | 2.16
482 | 482 | 12 mm. KALINLIĞINDA COMPACT LAMİNAT İLE BÖLME PANOSU VE KAPI YAPILMASI | metrekare | 102.4
483 | 483 | Çimentolu Yonga levhalar ile mevcut çelik konstrüksiyon üstüne zemin kaplaması yapılması | metrekare | 200
484 | 484 | 10 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | metreküp | 421
485 | 485 | Ağaç altı power led aydınlatma armatürü ve montajı | adet | 10
486 | 486 | Her renk Alüminyum Izgaralı Petek Plakalarla sarkmalı sistem asma tavan yapılması | metrekare | 63
487 | 487 | CCTV Monitor 31.5 ''- 42'' | adet | 1
488 | 488 | Foseptik tahliye cihazı, 2 adet Parçalayıcı Bıçaklı pompa 2 x 1,5 kW, otomatik seviye algılama sistemi, termik korumalı pompa (220V, 50 Hz), 2900 rpm, IP68, harici elektronik kumanda panosu, kablolu alarm modülü dahil, Maks basma yüksekliği 11 m, Maks de | adet | 1
489 | 489 | 32 Giriş, 16 Çıkış Sahne Kutusu (Stage Box) | adet | 1
490 | 490 | 5 inç Çift aktif ön dinleme monitör hoperlörü | adet | 2
491 | 491 | 4 Giriş 8 Çıkışlı Dijital sistem presesörü | adet | 1
492 | 492 | Aktif Line Array hoperlör | adet | 8
493 | 493 | 18" Aktif subwoofer hoperlör | adet | 2
494 | 494 | 15" Aktif subwoofer hoperlör Line Array | adet | 4
495 | 495 | Line Array Hoperlör uçurma askı aparatı | adet | 4
496 | 496 | 12" Aktif sahne monitör hoperlörü | adet | 4
497 | 497 | 15" Aktif sahne hoperlörü | adet | 2
498 | 498 | Hoparlör Sehpası | adet | 4
499 | 499 | Kafa tipi telsiz mikrofon seti | adet | 6
500 | 500 | El tipi telsiz mikrofon seti | adet | 8
501 | 501 | Süperkardiyodid Dinamik kablolu Vokal Mikrofonu | adet | 1
502 | 502 | Kardiyodid Dinamik Kablolu Vokal Mikrofonu | adet | 4
503 | 503 | Kardiyot Dinamik Kablolu Enstrüman Mikrofonu | adet | 6
504 | 504 | Kardiyot Kondenser Kablolu Enstrüman-Koro Mikrofonu | adet | 6
505 | 505 | Aktif DI Box | adet | 10
506 | 506 | 2 Metre XLR-XLR sonlandırılmış Sinyal Kablosu | adet | 40
507 | 507 | XLR-XLR Kablo 6 Metre | adet | 28
508 | 508 | XLR-XLR Kablo 10 Metre | adet | 28
509 | 509 | Mono Jak-Mono Jak Kablo 6 Metre | adet | 21
510 | 510 | Tablet (Ağdan Sistem Kontrol İçin) | adet | 1
511 | 511 | Kablosuz Erişim Noktası (access point) | adet | 2
512 | 512 | 1024 Kanal DMX Işık Kontrol Konsolu | adet | 1
513 | 513 | DMX Sinyal Çoklayıcısı (Splitter) | adet | 4
514 | 514 | LED Profil Tiyatro Spotu, Zoom Lensli | adet | 6
515 | 515 | LED Boyama Fresnel Tip Hareketli Projektör | adet | 12
516 | 516 | Hareketli Beam Tip LED Robot | adet | 4
517 | 517 | LED Boyama Işığı | adet | 4
518 | 518 | Profesyonel Haze Sis Makinesi | adet | 1
519 | 519 | Su Bazlı Haze Sis Likiti | adet | 4
520 | 520 | Profesyonel Işık Askı Aparatı | adet | 26
521 | 521 | Güvenlik Işık Halatı 1mt. | adet | 26
522 | 522 | 7000 Ansilümen Lazer Projeksiyon Cihazı | adet | 1
523 | 523 | Aktif İki Yollu Profesyonel Hoperlör | adet | 2
524 | 524 | Aktif İki Yollu Profesyonel Monitör Hoperlör | adet | 4
525 | 525 | Aktif DSP Kontrollü Profesyonel | adet | 1
Subwoofer Hoperlör
526 | 526 | 5500 Ansilümen Lazer Projeksiyon Cihazı | adet | 1
527 | 527 | Kumaş Döşemeli, Kolçaklı, Zemine Montajlı Konferans Salonu Koltuğu Temini ve Montajı | adet | 200
528 | 528 | Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı, pencere ve ofis doğramasının sökülmesi (cam dahil) | metrekare | 1457.421
529 | 529 | 30x60x4 cm boyutlarında Patinatolu Yeşil Diyabaz Levha ile döşeme kaplaması yapılması | metrekare | 800
530 | 530 | Toplama SFP Switch | adet | 1
531 | 531 | GÜÇLENDİRME TAKVİYE PERDELERİ İÇİN VE DÖŞEME GÜÇLENDİRME İÇİN SABİT YER POMPASI HİZMETİ ALINMASI | adet | 1
532 | 532 | Kamera İzleme Kanal Lisansı | adet | 50
533 | 533 | Her kalınlıkta mermer, traverten, terrazo, karo, andezit kaplama, harpuşta ve denizlik sökülmesi | metrekare | 3773.285
534 | 534 | GÜÇLENDİRME TAKVİYE PERDELERİ İÇİN MEVCUT DÖŞEMEDE BETON DÖKÜM DELİKLERİNİN AÇILMASI | adet | 92
535 | 535 | Kauçuk bitüm esaslı yüksek köprüleme kapasitesine sahip su yaltıtım malzemesi ile dış perdelerde en az iki kat su yalıtımı yapılması | metrekare | 479.5
536 | 536 | GÜÇLENDİRME TAKVİYE PERDELERİ İÇİN Q16 L=45 cm ANKRAJ YAPILMASI | adet | 1653
537 | 537 | GÜÇLENDİRME TAKVİYE PERDELERİ İÇİN Q20 L=70 ANKRAJ YAPILMASI | adet | 50
538 | 538 | Çatı ve çatı deresi gibi güneş ışığına maruz kalan alanlarda kauçuk bitüm esaslı, UV dayanımlı, %1000 elastik su yalıtımı yapılması (mlz.+işç.) | metrekare | 121
539 | 539 | GÜÇLENDİRME TAKVİYE PERDELERİ İÇİN Q20 L=85 ANKRAJ YAPILMASI | adet | 378
540 | 540 | Teras, düz çatı gibi alanlarda poliürea esaslı, iki bileşenli ve sprey makinaları ile su yalıtımı yapılması (mlz.+içş.) | metrekare | 600
541 | 541 | GÜÇLENDİRME TAKVİYE PERDELERİ İÇİN Q20 L=90 | adet | 90
ANKRAJ YAPILMASI
542 | 542 | Beton bünyesinde kristaller oluşturarak yapısal su yalıtımı sağlayan sıvı kristalize beton katkısı | kilogram | 3366
543 | 543 | GÜÇLENDİRME TAKVİYE PERDELERİ İÇİN Q20 L=140 ANKRAJ YAPILMASI | adet | 143
544 | 544 | Menfezli alüminyum kapı yaılması ( malz+işçilik+montaj+aksessuarlar kapı kolu , menteşe vs. dahil ) | metrekare | 12.6
545 | 545 | GÜÇLENDİRME TAKVİYE PERDELERİ İÇİN Q20 L=150 ANKRAJ YAPILMASI | adet | 53
546 | 546 | 210X240 ebatlarında 4+4 lamine camlı alüminyum fotoselli kapı yapılması (çift yana açılır)(mlz+işçilik) | adet | 3
547 | 547 | GÜÇLENDİRME TAKVİYE PERDELERİ İÇİN Q20 L=180 ANKRAJ YAPILMASI | adet | 364
548 | 548 | 120X240 ebatlarında 4+4mm Lamine camlı alüminyum fotoselli kapı yapılması( tek yana açılır) ( mlz+işçilik) | adet | 1
549 | 549 | YENİ DÖŞEMELER İÇİN Q20 L=100 ANKRAJ YAPILMASI | adet | 91
550 | 550 | Hızlı Geçis Sistemi Turnike Üstü Ekranlı TC Kimlik QR Okuyucu Tablet | adet | 10
551 | 551 | Web Tabanlı Online Sandalye- Masa Rezervasyon Sistemi Yönetim Yazılımı 2 Yıllık Lisans | adet | 1
552 | 552 | Hızlı Geçiş Turnike Sistemi Cam Kanatlı Çift Taraflı | adet | 3
553 | 553 | Hızlı Geçiş Turnike Sistemi Cam Kanatlı Tek Taraflı | adet | 4
554 | 554 | Hızlı Geçiş Turnike Sistemi - Web Tabanlı Online Sandalye Masa Rezervasyon Sistemi Kurulum Devreye Alma Eğitim | adet | 1
555 | 555 | Rezervasyon Ayaklı Kiosk Sistemi ve Online Rezervasyon Yazılımı | adet | 1
556 | 556 | Sunucu Bilgisayar | adet | 1
557 | 557 | Gemici profilli cam cama birleşimli korkuluk yapılması( 8+8 lamine temper camlı alt bazalı,yan kapaklı , cam üzeri ince tutunma barlı )( mlz+işçilik) | metre | 140.3
558 | 558 | GÜÇLENDİRME KOLON MANTOLAMALARI İÇİN Q16 | adet | 2141
L=37 ANKRAJ YAPILMASI
559 | 559 | 50mm çapında her renkte alüminyum tutunma barı yapılması ( mlz+ işçilik ) | metre | 59
560 | 560 | EK BİNA GÜÇLENDİRME KOLON MANTOLAMALARI İÇİN Q20 L=180 ANKRAJ YAPILMASI | adet | 248
561 | 561 | Her renkte 30x80 üst küpeşteli ,25x50 dikili,1414 çubuklu ızgara sistem alüminyum korkuluk yapılması , (mlz+işçilik ) | metre | 36.7
562 | 562 | YENİ RADYE TEMELLER İÇİN Q20 L=100 ANKRAJ YAPILMASI | adet | 2120
563 | 563 | CFRP GÜÇLENDİRME İÇİN YÜZEY HAZIRLIĞI YAPILMASI | metrekare | 464
564 | 564 | 50X50 cm ölçülerinde Lüks Vinil Karo (LVT) zemin kaplama yapılması ( mlz+işçilik) Nakliye dahil | metrekare | 266.1
565 | 565 | CFRP GÜÇLENDİRME YAPILMASI | metrekare | 812
566 | 566 | Alüminyum 40x20mm çerçeveli her renkte tekstüre 10 mm temperli cam ile cam cama birleşimli iç mekan bölme sistemi yapılması (40x20mm çerçeveli her renkte tekstüre 10 mm temperli cam ile cam kapı sistemi ve aksessuarları dahil) ( mlz+işçilik ) | metrekare | 406.08
567 | 567 | GÜÇLENDİRME İÇİN SIVA SÖKÜMÜ VE YÜZEY PÜRÜZLENDİRİLMESİ | metrekare | 1015
568 | 568 | Esnek Seramik Cephe Kaplama malzemesi ile dış cephe kaplama yapılması malzeme temini | metrekare | 2077.895
569 | 569 | GÜÇLENDİRME İÇİN C30/37 Dmax BETON TEMİNİ VE DÖKÜLMESİ | metreküp | 165.2
570 | 570 | Esnek Seramik Cephe Kaplama malzemesi ile dış cephe kaplama yapılması işçiliği( Mekanik Montaj Cephe Kaplama-Gizli Klipsli Sistem - bağlantı elemanları dahil ) | metrekare | 2077.895
571 | 571 | Proje ve detaylarına uygun olarak 18 mm mdf üzerine 304 kalite 1.5 mm kalınlığında paslanmaz satine sac ile duvar kaplaması yapılması | metrekare | 3.55
572 | 572 | Alüminyum dolu kapı yapılması ( | metrekare | 21
mlz+işçilik+montaj+ aksessuarlar kapı kolu, menteşe vs. dahil)
573 | 573 | 90 x 210 ölçülerinde Laminat kaplamalı iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla ( mdf) presli kapı yapılması (Kasa,kanat,pervaz, aksessuarlar dahil) | adet | 26
574 | 574 | 80 x 210 ölçülerinde Laminat kaplamalı iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla ( mdf) presli kapı yapılması (Kasa,kanat,pervaz, aksessuarlar dahil) | adet | 8
575 | 575 | 100 x 210 ölçülerinde Laminat kaplamalı iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla ( mdf) presli kapı yapılması (Kasa,kanat,pervaz, aksessuarlar dahil) | adet | 17
576 | 576 | 6 cm yüksekliğinde kompozit süpürgelik yapılması | metre | 342.65
577 | 577 | 50 x 200 mm ölçülerinde her renkte alüminyum güneş kırıcı yapılması, arka taşıyıcı dahil ( mlz + işçilik ) | metre | 2033.1
578 | 578 | 100 x 200 mm ölçülerinde her renkte alüminyum güneş kırıcı yapılması, arka taşıyıcı dahil ( mlz+ işçilik ) | metre | 455.95
579 | 579 | 200 x 200 mm ölçülerinde her renkte alüminyum güneş kırıcı yapılması, arka taşıyıcı dahil ( mlz+ işçilik ) | metre | 367.65
580 | 580 | %100 Polyamid ip ile üretilmiş toplam ağırlığı min 4000 gr/m2 halı ile döşeme kaplaması yapılması ( mlz+işçilik | metrekare | 166.9
581 | 581 | Bodrum katlarda çimento esaslı, çift bileşenli, kristalize malzeme ile negatif taraftan su yalıtımı yapılması (mlz.+işç.) | metrekare | 100
582 | 582 | 100'lük (et kalınlığı 1.8mm) Alüminyum Cephe Profilleri ile her renkte tekstüre giydirme cephe yapılması( 5+5mm lamine , 16mm hava boşluğu, 6mm 70-38 konfor cam)(malzeme+işçilik) | metrekare | 618.43
583 | 583 | 100'lük (et kalınlığı 1.8mm) Alüminyum Kapaklı Cephe Profilleri ile her renkte tekstüre çatı ışıklığı yapılması( 5+5mm lamine , 16mm hava boşluğu, | metrekare | 129.6
6mm 70-38 konfor cam)(malzeme+işçilik)
584 | 584 | Proje ve detayına uygun Vin Tente Yapılması ve Yerine montajı işçiliği | metrekare | 23.2
585 | 585 | MANUEL GİYOTİNLİ 60/80 mm İNCELİKTE SES YALITIMLI HAREKETLİ BÖLME DUVAR YAPILMASI (RAY ve AKSESUARLAR DAHİL) | metrekare | 59.33
586 | 586 | %100 Akrilik malzeme ile 60 cm eninde 12mm kalınlığında tezgah yapılması ( Süpürgelik h:5cm, Alın h:10cm) | metre | 42.53
587 | 587 | Düz yansıtıcı mdflam ile duvar kaplaması yapılması (malzeme+işçilik) | metrekare | 150
588 | 588 | Akustik Çıtalı(mdflam) Keçeli Duvar Kaplaması ile Düz Duvarlar için kaplama yapılması (malzeme+işçilik) | metrekare | 230
589 | 589 | Akustik Çıtalı(mdflam) Keçeli Duvar Kaplaması ile yuvarlak kolonlar için kaplama yapılması (malzeme+işçilik) | metrekare | 32
590 | 590 | Akustik Delikli Duvar (MdfLam - 1000delik/m2) kaplaması yapılması (malzeme+işçilik) | metrekare | 135
591 | 591 | 60 X 120 cm ölçülerinde her renk ve desende 1. kalite, rektifiyeli seramik döşenmesi ( mlz+işçilik ) | metrekare | 3164.7
592 | 592 | Şap Sökülmesi | metrekare | 4800
TOPLAM TUTAR (KDV Hariç)