## Sayfa1
Sıra No | İş Kalemi No | Açıklama | Birimi | Miktarı | Fiyati
1 | 151201101 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) | metreküp | 10 | 99
2 | 151251008 | 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | metreküp | 10 | 99
3 | 151501005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 100 | 99
4 | 151601002 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) | ton | 5 | 99
5 | 151601003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 3 | 99
6 | 151601004 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | ton | 3 | 99
7 | 151801002 | Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 200 | 99
8 | 151801003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 200 | 99
9 | 151851013 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | metrekare | 20000 | 99
10 | 151851014 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) | metreküp | 2500 | 99
11 | 151901012 | 2,5 mm kalınlıkta, self leveling Poliüretan esaslı zemin kaplaması yapılması | metrekare | 2000 | 99
12 | 151901014 | 2,5 mm kalınlıkta self leveling Epoksi esaslı zemin kaplaması yapılması | metrekare | 1000 | 99
13 | 151901018 | Poliürea esaslı zemin kaplaması üzerine, poliüretan esaslı, tek bileşenli, solventli, UV dayanımlı, koruyucu son kat kaplama malzemesi ile kaplama yapılması | metrekare | 4000 | 99
14 | 152001006 | Bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (250<=basınç dayanımı<350 KN/m2) | metrekare | 10 | 99
15 | 152041004 | Ø 200 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi | metre | 5 | 99
16 | 152251004 | 10 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) | metrekare | 20 | 99
17 | 152251007 | 15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) | metrekare | 20 | 99
18 | 152251010 | 20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) | metrekare | 20 | 99
19 | 152451001 | 150 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | metrekare | 500 | 99
20 | 152501011 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | metrekare | 100 | 99
21 | 152501111 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | metrekare | 100 | 99
22 | 152701001 | Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | metrekare | 200 | 99
23 | 152701009 | Çimento esaslı tek bileşenli kristalize su yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | metrekare | 300 | 99
24 | 152701101 | Hibrit Poliürea bazlı iki bileşenli su yalıtım malzemesi ile 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | metrekare | 100 | 99
25 | 152701111 | % 100 Saf Poliürea bazlı iki bileşenli su yalıtım malzemesi ile 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | metrekare | 100 | 99
26 | 152751111 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | metrekare | 150 | 99
27 | 152751112 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | metrekare | 250 | 99
28 | 152751116 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması | metrekare | 150 | 99
29 | 152801009 | Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere) | metrekare | 200 | 99
30 | 152801010 | Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere) | metrekare | 200 | 99
31 | 152801011 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | metrekare | 2000 | 99
32 | 153001006 | Çatı üzerine osb/3 kaplama yapılması | metrekare | 500 | 99
33 | 153051003 | Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem) | metrekare | 1000 | 99
34 | 153051005 | Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) | metre | 200 | 99
35 | 153051006 | Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) | metre | 100 | 99
36 | 153051213 | Alüminyum ile güçlendirilmiş polibitülen/vulkanize termoplastik (tpv) kaplı, kendinden yapışkanlı, UV dayanımlı duvar baca dibi bandı ile duvar, baca dibi vb. yerlerde su yalıtımı yapılması (Toplam 25-40 cm genişlikte) | metre | 50 | 99
37 | 153151002 | Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti | metre | 150 | 99
38 | 153151003 | Ø 125 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti | metre | 50 | 99
39 | 153151004 | Ø 100 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbiti | metre | 200 | 99
40 | 153151005 | Ø 150 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbiti | metre | 100 | 99
41 | 153151101 | 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm) | metre | 150 | 99
42 | 153201010 | Mevcut çelik aşıklar üzerine, 60 mm taşyünü yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | metrekare | 100 | 99
43 | 153251109 | Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması. | metrekare | 100 | 99
44 | 153301004 | Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-10 °C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması | metrekare | 100 | 99
45 | 153411002 | 6 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100 kPa (TR100) ekspande polistren levhalar (EPS) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | metrekare | 100 | 99
46 | 153414002 | Çatı arasına döşeme üzerine uygulamalar için, 0,040<=Isıl iletkenliği<=0,045W/(m.K) olan, 8 cm kalınlıkta kaplamasız camyünü şilte ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | metrekare | 100 | 99
47 | 153651001 | Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta pvc esaslı yer döseme malzemeleri ile döseme kaplaması yapılması (homojen - Grup P) | metrekare | 500 | 99
48 | 153651005 | Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta pvc esaslı yer döseme malzemeleri ile döseme kaplaması yapılması (heterojen - Grup T) | metrekare | 50 | 99
49 | 153651701 | Pvc esaslı esnek süpürgelik temini ve yerine tespit edilmesi. | metre | 100 | 99
50 | 153751002 | (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 50 | 99
51 | 153801056 | (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 100 | 99
52 | 153901028 | 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 150 | 99
53 | 153901050 | 30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 100 | 99
54 | 154101113 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | metrekare | 100 | 99
55 | 154101114 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | metrekare | 50 | 99
56 | 154101313 | Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) | metre | 50 | 99
57 | 154101314 | Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | metre | 50 | 99
58 | 154101413 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | metrekare | 100 | 99
59 | 154101414 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | metrekare | 50 | 99
60 | 154351005 | 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | metrekare | 100 | 99
61 | 154351213 | 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) | metre | 50 | 99
62 | 154351215 | 10x15x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi | metre | 50 | 99
63 | 154551001 | Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) | kilogram | 300 | 99
64 | 154601001 | Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | kilogram | 60 | 99
65 | 154651004 | Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | adet | 5 | 99
66 | 154651008 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | adet | 5 | 99
67 | 154651010 | Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik ) | adet | 5 | 99
68 | 154651013 | Stopun yerine takılması (nikelajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | adet | 5 | 99
69 | 154651118 | Ayarlı menteşe (çift) plastik kaplamalının yerine takılması | adet | 5 | 99
70 | 154701010 | Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | metrekare | 5 | 99
71 | 154901002 | Ac3 sınıf 23-31 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) | metrekare | 50 | 99
72 | 155101001 | Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması | metrekare | 50 | 99
73 | 155101103 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | metrekare | 20 | 99
74 | 155251002 | Alüminyum çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür) | metrekare | 20 | 99
75 | 155301259 | Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil - 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm standart alçı levha ile) | metrekare | 50 | 99
76 | 155301906 | Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Askı çubuğu mes. aynı yönde 900mm,anataşıyıcı profil mes. 1000mm,tali taşıyıcı profil mes. 500mm aks aralıkları ile)(12,5mm tekkat suemme oranı azaltılmış alçı levha ile) | metrekare | 100 | 99
77 | 155351027 | 60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alümünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | metrekare | 200 | 99
78 | 155401015 | Ahşap yüzeylerin vernikli renkli ahşap koruyucu ile verniklenmesi | metrekare | 700 | 99
79 | 155401111 | Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması | metrekare | 150 | 99
80 | 155401121 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması | metrekare | 4000 | 99
81 | 155401425 | Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta silikon katkılı akrilik esaslı renkli kaplama yapılması | metrekare | 150 | 99
82 | 155401509 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Yarı Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe) | metrekare | 40000 | 99
83 | 155401513 | Eski boyalı yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması (iç cephe) | metrekare | 5000 | 99
84 | 155401523 | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf 2, Parlaklık:G3) yapılması (iç cephe) | metrekare | 2000 | 99
85 | 155401547 | Eski boyalı tavan yüzeylere iki kat Su bazlı Tavan Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf:5, Parlaklık G3) yapılması (iç cephe) | metrekare | 16000 | 99
86 | 155401549 | Saten alçılı tavan yüzeylere iki kat Su bazlı Tavan Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf:5, Parlaklık G3) yapılması (iç cephe) | metrekare | 1000 | 99
87 | 155401605 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Silikon esaslı su bazlı Dış Cephe Boyası (V1:W3:G3) yapılması (dış cephe) | metrekare | 20000 | 99
88 | 155501202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | kilogram | 1800 | 99
89 | 155501203 | Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması | kilogram | 100 | 99
90 | 155551001 | 1,00 m yükseklikte, Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama) | metre | 50 | 99
91 | 436851004 | Fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzeri granüle malzeme ile kaplanmış (Asfalt çatı örtüsü/asfalt şıngıl) malzeme ile çatı örtüsü yapılması | metrekare | 200 | 99
92 | 483101001 | Düşey sac yağmur borusu yapılması | metre | 200 | 99
93 | 483252003 | Mevcut ahşap, betonarme ya da çelik aşıklar üzerine 0,65mm kalınlıkta sıcak dald. galvaniz üzeri boyalı oluklu/trapez sac ile 10cm kalın. taşyünü ısıyalıtımlı ve 15mm kalınlığında OSB levhalı yerinde kenetli sistem ile çatı örtüsü yapılması | metrekare | 2500 | 99
94 | 484103002 | 4 cm Kalınlığındaki Bazalt Plaklarla Döşeme Kaplaması Yapılması | metrekare | 300 | 99
95 | 484103202 | Bazalt Plaklarla Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması (B:4 cm, R:3 cm) | metre | 500 | 99
96 | 484351002 | 10x25x50 cm Boyutlarında Bazalt Bordür Temini ve Yerine Döşenmesi | metre | 200 | 99
97 | 485502001 | Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Küpeştesi Yapılması | kilogram | 50 | 99
98 | 486902008 | Kapı ve Pencere Camına Slikon Çekilmesi | metrekare | 1500 | 99
99 | 486902009 | Mevcut Mermer Plak veya Karo Mozaik Döşeme Kaplamasının Onarılması ve Silinmesi | metrekare | 100 | 99
100 | 771001001 | Patlayıcı madde kullanmadan harçsız kargir inşaatın yıkılması | metreküp | 5 | 99
101 | 771001005 | Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması | metreküp | 5 | 99
102 | 771001012 | Her türlü iç sıva sökülmesi. | metrekare | 500 | 99
103 | 771001013 | Her türlü dış sıva sökülmesi. | metrekare | 500 | 99
104 | 771001015 | Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması | metrekare | 1000 | 99
105 | 771001017 | Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi | metre | 100 | 99
106 | 771001025 | Kenetli sac ve bakır çatı örtüsü sökülmesi | metrekare | 3000 | 99
107 | 771001026 | Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi | metrekare | 3000 | 99
108 | 771001028 | Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtası sökülmesi | metrekare | 5500 | 99
109 | 771001029 | Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi | metrekare | 150 | 99
110 | 771001030 | PVC vb. döşeme kaplaması sökülmesi | metrekare | 500 | 99
111 | 771001031 | Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi | metrekare | 300 | 99
112 | 771001032 | Ahşap ve PVC vb. süpürgelik sökülmesi | metre | 50 | 99
113 | 771001034 | Her türlü ahşap kapı kasası, kapı kanadı, pencere ve camekan sökülmesi | metrekare | 100 | 99
114 | 771001035 | Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi | metrekare | 50 | 99
115 | 771001040 | Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesi | metrekare | 100 | 99
116 | 771001041 | Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi | metrekare | 200 | 99
117 | 771001042 | Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi | kilogram | 500 | 99
118 | 771001045 | DUVAR YÜZEYİNDEN FAYANS SÖKÜLMESİ | metrekare | 250 | 99
119 | 771001046 | ALÇI DUVAR LEVHASI İLE YAPILAN BÖLMENİN SÖKÜLMESİ | metrekare | 50 | 99
120 | 771101002 | İÇ CEPHEDE XPS MALZEME İLE DUVARDA ISI YALITIMI YAPILMASI | metrekare | 500 | 99
121 | 771101014 | MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTRÜKSİYONA, HER İKİ YÜZEYDE 12,5 mm. KALINLIĞINDA TEK PLAKA ALÇI DUVAR LEVHASI ve 4 cm kalınlığında taşyünü KULLANILARAK BÖLME DUVAR YAPILMASI | metrekare | 70 | 99
122 | 771201001 | MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTR. HER İKİ YÜZEYDE, 12,5 mm. KALINL. TEK PLAKA ALÇI DUVAR LEVH. KULL.ASMA TAVAN YAP. | metrekare | 60 | 99
123 | 771251004 | AHŞAP ÇATI ÜZERİNE 0,70 mm. DÜZ ALÜMİNYUM LEVHA İLE ÇİFT KENETLİ ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI | metrekare | 1000 | 99
124 | 771301018 | 12 mm. KALINLIĞINDA COMPACT LAMİNAT İLE BÖLME PANOSU VE KAPI YAPILMASI | metrekare | 25 | 99
125 | 771351008 | 6 m. YÜKSEKLİĞİNDE PASLANMAZ ÇELİK (DAİRESEL KESİTLİ KONİK) BAYRAK DİREĞİ (kagir temel imalatları ile birlikte) | adet | 30 | 99
126 | 771451004 | ALÜMÜNYUM PENCERE DOĞRAMALARI İSPANYOLET MEKANİZMASI (Kol hariç) | takım | 5 | 99
127 | 771451005 | ALÜMİNYUM DOĞRAMALARI KAPI VE PENCERE MENTEŞESİ | adet | 5 | 99
128 | 771451006 | ALÜMÜNYUM DOĞRAMALARI DAR TİP KAPI KİLİDİ | adet | 5 | 99
129 | 771451007 | ALÜMİNYUM DOĞRAMALARI GENİŞ TİP KAPI KİLİDİ | adet | 5 | 99
130 | 771451008 | ALÜMİNYUM DOĞRAMALARI KAPI KOLU VE AYNALARI | adet | 5 | 99
131 | 771451012 | DIŞARIDAN MÜDAHALELİ PANİK BAR MEKANİZMASININ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI | adet | 5 | 99
132 | 771451019 | ALÜMİNYUM SÜPÜRGELİK İMALATI | metre | 50 | 99
133 | 771701009 | 120 DAKİKA DAYANIMLI PANİK BARLI YANGIN KAPISI (L=70cm(dahil)-100cm(dahil) H=200cm(dahil)-220cm(dahil)) (tek kanatlı) | adet | 5 | 99
134 | 771851004 | MERDİVEN KAYDIRMAZ BANT UYGULAMASI | metre | 3000 | 99
135 | İBB.SNBF.01 | Sönmemiş kireç nakliyesi | ton | 0.926 | 99
136 | İBB.SNBF.14 | Kırma taş (ocaktan) nakli | metreküp | 33.31 | 99
137 | İBB.SNBF.15 | Kum çakıl(bedeli hariç) nakli | metreküp | 42.94 | 99
138 | İBB.SNBF.16/B | Ytong nakli (rumeli yakasında) | metreküp | 9.27 | 99
139 | İBB.SNBF.20/B | Herçeşit b.a. düz ve nervürlü ve profil demir nakli(karabük,rumeli) | ton | 8.589 | 99
140 | İBB.SNBF.23/B | Her çeşit saç nakli (ereğli) (rumeli yakası) | ton | 1.582 | 99
141 | İBB.SNBF.24 | Hasır çelik nakliyesi | ton | 5.125 | 99
142 | İBB.SNBF.25 | Çimento nakli (normal) | ton | 19.166 | 99
143 | İBB.SNBF.27 | Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli | ton | 257 | 99
144 | İNŞ-04 | Açık spor zeminlerinde akrilik boya temini ve yapılması (nakliye dahil) | metrekare | 1000 | 99
145 | İNŞ-11 | Kapalı spor salonlarında oyun çizgilerinin boyanması için boya temini ve boya yapılması (nakliye dahil) | metre | 2000 | 99
146 | İNŞ-12 | Pvc zeminin sökülmesi, temini, tamiratı ve onarımının yapılması (nakliye dahil) | metrekare | 2500 | 99
147 | İNŞ-14 | Arkalıklı ve arkalıksız tribün Koltuğu sökülmesi, temini ve montajının yapılması (nakliye dahil) | adet | 1500 | 99
148 | İNŞ-15 | Alüminyum kasalı ahşap kanatlı her iki yöne açılır çift kanat kapı yapılması (nakliye dahil) | adet | 70 | 99
149 | İNŞ-16 | Ayarlı alüminyum kasalı laminant kapı yapılması (90-100-110X210 cm) (tüm aksesuarlar ve nakliye dahil) | adet | 70 | 99
150 | İNŞ-17 | Gergili tavan filesi temini ve montajının yapılması (nakliye dahil) | metrekare | 4000 | 99
151 | İNŞ-18 | Gergili tavan filesi sökülmesi (nakliye dahil) | metrekare | 1000 | 99
152 | İNŞ-19 | Çatı deresi, yağmur iniş oluğunun sepet vinç ile sökülmesi, temini, tamiratı ve onarımının yapılması (nakliye dahil) | metre | 300 | 99
153 | İNŞ-20 | Spor salonu koruma minderi temini ve montajının yapılması (H:200 cm) (nakliye dahil) | metrekare | 1000 | 99
154 | İNŞ-21 | Spor salonu koruma minderi sökülmesi, temini, tamiratı ve onarımının yapılması (H:200 cm) (nakliye dahil) | metrekare | 500 | 99
155 | İNŞ-22 | Sac/metal yüzeylere astar uygulanarak ms polimer esaslı elastik uv dayanımlı malzeme ile 2 kat su yalıtımı yapılması (nakliye dahil) | metrekare | 5000 | 99
156 | İNŞ-23 | Çim çit temini ve montajının yapılması (nakliye dahil) | metrekare | 300 | 99
157 | İNŞ-25 | Güvenlik filesi sökülmesi, temini ve montajının yapılması (nakliye dahil) | metrekare | 200 | 99
158 | İNŞ-35 | Laminant kaplamalı MDF plaklarla her türlü dolap,masa vs. yapılması (nakliye dahil) | adet | 10 | 99
159 | İNŞ-43 | Kapalı mahallerde kullanılması için saatlik örümcek vinç bedeli | saat | 100 | 99
160 | İNŞ-44 | Çatı deresi, yağmur iniş oluğu temizliğinin kamyon üzerine monte edilmiş vinç(sepet vinç) ile yapılması | metre | 200 | 99
161 | İNŞ-45 | Cam cephe temizliğinin kamyon üzerine monte edilmiş vinç(sepet vinç) ile yapılması | metrekare | 800 | 99
162 | İNŞ-47 | Her türlü yüzeyde fileli hazır sıva harcı ile sıva yapılması(nakliye dahil) | metrekare | 800 | 99
163 | İNŞ-48 | Her ebatta seramik derz dolgusu yapılması (tüm malzemeler ve makine ekipman vs. işçlikler dahil)(nakliye dahil) | metrekare | 300 | 99
164 | İNŞ-49 | Her türlü seramikte,seramik derz aralarının(her türlü derz genişliğinde) derz dolgularının kazınması sökülmesi ve temizlenmesi(nakliye dahil) | metrekare | 300 | 99
165 | İNŞ-50 | 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)(nakliye dahil) | metrekare | 1000 | 99
166 | İNŞ-51 | 60x90-60x120 cm anma ebatlarında cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)(nakliye dahil) | metrekare | 1000 | 99
167 | İNŞ-52 | 60x90-60x120 cm anma ebatlarında cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)(nakliye | metrekare | 1000 | 99
168 | İNŞ-56 | Epoksi İle Nervürlü Demir, Filiz Ekimi (Demir Çapı Ø10 Demir Bedeli Hariç) | adet | 20 | 99
169 | KGM/18.189 | PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ | metrekare | 500 | 99
170 | KGM/18.191 | BORDÜR SÖKÜLMESİ | metre | 800 | 99
171 | KTB.21.5002 | Sıva Altına File Yapılması | metrekare | 1500 | 99
172 | KTK-0821/2 | Beton Malzemesi İle Döşeme Yapılması (Çimento Bedeli Dahil) | metrekare | 1000 | 99
173 | 351006201 | Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) | adet | 5 | 99
174 | 351006404 | Sıva üstü sac tablo 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) (TS EN 61439-1/2 ) | adet | 10 | 99
175 | 351007000 | Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması | kilogram | 50 | 99
176 | 351007208 | Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablo 36 otomatik sigortalık | adet | 10 | 99
177 | 351051210 | 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | adet | 200 | 99
178 | 351051211 | 25 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | adet | 100 | 99
179 | 351051212 | 40 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | adet | 30 | 99
180 | 351051230 | Üç fazlı 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | adet | 40 | 99
181 | 351051231 | Üç fazlı 25 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | adet | 60 | 99
182 | 351101101 | 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 45 | 99
183 | 351101102 | 3 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 20 | 99
184 | 351101103 | 3 x 125 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 15 | 99
185 | 351151001 | Kaçak akım koruma şalteri 2*25 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC) | adet | 30 | 99
186 | 351151020 | Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC) | adet | 30 | 99
187 | 351151021 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC) | adet | 30 | 99
188 | 351151060 | Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(300ma) (Koruma Sınıfı: AC) | adet | 30 | 99
189 | 351151063 | Kaçak akım koruma şalteri 4*80 a.e kadar(300ma) (Koruma Sınıfı: AC) | adet | 10 | 99
190 | 351151064 | Kaçak akım koruma şalteri 4*100 a.e kadar(300ma) (Koruma Sınıfı: AC) | adet | 10 | 99
191 | 351201454 | İşaret lambası 250 v.a kadar | adet | 30 | 99
192 | 351251201 | 15 kVAr'a kadar Kuru tip koruyucusuz kompanzasyon kontaktörü | adet | 10 | 99
193 | 351251301 | Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*10 a. | adet | 15 | 99
194 | 351253001 | 1 kontaklı 1 na, 16a. uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı | adet | 20 | 99
195 | 351302301 | SVC Üç fazlı reaktif Güç Kontrol Rölesi En az 12 kademeli | adet | 10 | 99
196 | 351302601 | 5kVAr (3x8A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler | adet | 10 | 99
197 | 351302701 | 230V 1kVAr.a kadar Şönt Reaktör | adet | 10 | 99
198 | 351302703 | 230V 3 kVAr.a kadar Şönt Reaktör | adet | 10 | 99
199 | 351302751 | 400V 1 kVAr.a kadar Şönt Reaktör | adet | 10 | 99
200 | 351303115 | En az 400 VAC (çalışma gerilimi), en az 1 kVAr (230 VAC'de) 1 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü | adet | 10 | 99
201 | 351303125 | En az 400 VAC (çalışma gerilimi), en az 2,5 kVAr (230 VAC'de) 1 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü | adet | 10 | 99
202 | 351303230 | En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 7,5 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü | adet | 10 | 99
203 | 351303235 | En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 10 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü | adet | 10 | 99
204 | 351303265 | En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 40 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü | adet | 10 | 99
205 | 351351901 | Akım ölçü trafosu 100 - 500/5 a. | adet | 10 | 99
206 | 351353302 | Üç fazlı zaman tarifeli elektronik tip (aktif-reaktif) direkt bağlı sayaçlar, En az 5(100) A, 3x230/400 V | adet | 10 | 99
207 | 351401304 | 16 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel (Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hattı) | metre | 50 | 99
208 | 351501530 | 3x1.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | metre | 1500 | 99
209 | 351501531 | 3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | metre | 3000 | 99
210 | 351502171 | 3x35+16 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 500 | 99
211 | 351502194 | 4x10 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 1000 | 99
212 | 351502211 | 5x2.5 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 1000 | 99
213 | 351502212 | 5x4 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 800 | 99
214 | 351503120 | 2x1.5re N2XHFE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar | metre | 1000 | 99
215 | 351603331 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) etanş aydınlatma normal sorti | adet | 200 | 99
216 | 351603332 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) etanş aydınlatma komutator sorti | adet | 100 | 99
217 | 351603334 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) etanş aydınlatma paralel sorti | adet | 400 | 99
218 | 351603503 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile etanj normal priz sortisi (Güvenlik Hatlı) | adet | 200 | 99
219 | 351606201 | 16-20 mm PE HFFR halojensiz alev yaymaz elektrik tesisat borusu | metre | 2500 | 99
220 | 351607115 | 40x40x40 cm PVC Menhol (Yer Altı Buatı) | adet | 6 | 99
221 | 351701105 | Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | adet | 100 | 99
222 | 351701106 | Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | adet | 600 | 99
223 | 35.170.1106-D | Demont.Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | adet | 200 | 99
224 | 351701501 | Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). | adet | 200 | 99
225 | 351701502 | Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). | adet | 800 | 99
226 | 35.170.1502-D | Demont.Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). | adet | 300 | 99
227 | 351701603 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w. | adet | 500 | 99
228 | 351703050 | Led aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı | adet | 30 | 99
229 | 351704006 | Led projektör, ışık akısı en az 17000 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w | adet | 600 | 99
230 | 35.170.4006-D | Demont.Led projektör, ışık akısı en az 17000 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w | adet | 120 | 99
231 | 351705202 | 360º tavan tipi sıva üstü hareket sensörü | adet | 30 | 99
232 | 351801103 | 10 kva en az 10 dakika akü besleme süreli bir faz giriş bir faz çıkışlı kesintisiz güç kaynağı | adet | 3 | 99
233 | 351851702 | 2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 60 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu | adet | 5 | 99
234 | 351851751 | Tekli buton acil durdurma kutusu | adet | 5 | 99
235 | 351901100 | Kablo tava sistemleri | kilogram | 3000 | 99
236 | 354002006 | Çağrı /reset ünitesi | adet | 5 | 99
237 | 354002007 | Çağrı el seti | adet | 5 | 99
238 | 354002008 | Wc/banyo acil ipli çağrı butonu | adet | 5 | 99
239 | 354102540 | Adresli sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu | adet | 15 | 99
240 | 354151110 | 4 Bölgeye kadar (dahil) Konvansiyonel tip yangın ihbar santralı ve montajı | adet | 5 | 99
241 | 354151400 | Konvansiyonel yangın ihbar butonu ve montajı | adet | 20 | 99
242 | 354151410 | Konvansiyonel resetlenebilir (sıfırlanabilir) yangın ihbar butonu ve montajı | adet | 20 | 99
243 | 354151450 | Konvansiyonel optik duman detektörü ve montajı | adet | 20 | 99
244 | 354151460 | Paralel ihbar lambası | adet | 30 | 99
245 | 354151470 | Konvansiyonel optik duman ve sıcaklık detektörü ve montajı | adet | 3 | 99
246 | 354151501 | Alıcı-vericili tip; alıcı ve verici arasındaki algılama mesafesi 10 m'den 100 m' ye kadar açılabilen Konvansiyonel ışın tipi duman dedektörü ve montajı | adet | 2 | 99
247 | 354151580 | Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni | adet | 10 | 99
248 | 354201300 | Adresli doğalgaz dedektörü | adet | 6 | 99
249 | 354202150 | Deprem hareketini algılayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazı | adet | 6 | 99
250 | 354301101 | Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 8 bölgeli | adet | 6 | 99
251 | 354402104 | 3 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | adet | 60 | 99
252 | 354451200 | Dış Ortam Bullet Kamera Tip-2 | adet | 100 | 99
253 | 354451301 | En az 2 MP İç Ortam Dome Kamera | adet | 130 | 99
254 | 354451502 | 16 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) | adet | 10 | 99
255 | 354451602 | 16 Port Yönetilebilir PoE Ağ Anahtarı, en az 16 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 240W toplam PoE gücü, 18 aktif port | adet | 15 | 99
256 | 354501301 | Dahili tip hat transformatörü ve montajı | adet | 50 | 99
257 | 354501401 | 3-5 w'lık tek taraflı hoparlör ve montajı | adet | 50 | 99
258 | 354501408 | 10 w tek taraflı hoparlör | adet | 50 | 99
259 | 354502201 | 15 "subwoofer hoparlör | adet | 50 | 99
260 | 354505003 | El mikrofonu | adet | 15 | 99
261 | 354505201 | El tipi 16 kanal uhf telsiz mikrofon seti | takım | 10 | 99
262 | 354505600 | Mikrofon sehpası | adet | 3 | 99
263 | 354704005 | 2 x 800 w power amplifikatör | adet | 5 | 99
264 | 354811160 | 10/24 Multiswitch Uydu Santrali | adet | 5 | 99
265 | 354811240 | En az 150 cm ofset çanak anten | adet | 5 | 99
266 | 354811340 | 4 çıkışlı (quatro) LNB | adet | 7 | 99
267 | 354811400 | Uydu Prizi | adet | 50 | 99
268 | 355052100 | Cat Ara Kablo (Patch Cord) Fiyat Farkı | adet | 50 | 99
269 | 355056200 | Utp cat6 sıva altı tekli priz | adet | 100 | 99
270 | 355057301 | 24 portlu utp cat6 patch panel | adet | 10 | 99
271 | 355153034 | 2x2x0.75mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu | metre | 1000 | 99
272 | 355157030 | U/UTP cat6 halojen free 4x2x23 awg bakır data kablo | metre | 4000 | 99
273 | 355205001 | 1x2x0,8+0,8 mm2 Je-H(St)H Fe180 Ph120 Yangına dayanıklı halojensiz yangın alarm kabloları (VDE 0815) | metre | 2000 | 99
274 | 355207017 | 2X1,5 mm2 LIHCH FE180 PH120 Yangına dayanıklı sinyal ve kumanda kablosu (VDE 0812) | metre | 2000 | 99
275 | 355501105 | 7U 600 mm x 450 mm 19" Duvara Monte Edilebilir Kabinet (Rack Kabin) | adet | 5 | 99
276 | 355502115 | 20U 600 mm x 600 mm 19" Dikili Tip Kabinet (Rack Kabin) | adet | 4 | 99
277 | 355504002 | Ürüne ait aksesuar sabit raf 600 mm derinlik için | adet | 10 | 99
278 | 355504008 | Ürüne ait aksesuar frenli tekerlek grubu (Ön tekerlekler Frenli) | adet | 10 | 99
279 | 355504085 | Ürüne Ait Aksesuar Termostatlı fan modülü (4 fanlı), analog termostatlı | adet | 10 | 99
280 | 355504120 | Ürüne Ait Aksesuar 19 " rack tipi 6 lı grup priz anahtarlı | adet | 10 | 99
281 | 355504210 | Ürüne Ait Aksesuar 19" 1U yatay kablo düzenleyici | adet | 10 | 99
282 | 355504330 | Ürüne Ait Aksesuar 20U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | adet | 10 | 99
283 | 357501501 | Aktif yakalama ucu ortalama uyarım yolu dl= 15-25 mt | adet | 10 | 99
284 | 357501600 | Çatı direği (aktif yakalama ucu için) | adet | 10 | 99
285 | 357502001 | Çatı ihata ve indirme iletkeni 50 mm2 elektrolitik bakır iletken | metre | 50 | 99
286 | 357503001 | Bina ihata iletkeni 50 mm2 bakır tel | metre | 100 | 99
287 | 357503002 | Bina ihata iletkeni 30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun, min 70µ çinko ile kaplanmış galvanizli çelik lama | metre | 300 | 99
288 | 357504002 | Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır | metre | 20 | 99
289 | 357504003 | İletken koruyucu borusu | adet | 3 | 99
290 | 357505004 | Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) 115 gr.kaynak tozuna kadar | adet | 6 | 99
291 | ÖZ.ELK.01 | YANGIN ALGILAMA SERVİS HİZMETİ | adet | 20 | 99
292 | ÖZ.ELK.02 | KURU TİP AKÜ 12V 7A | adet | 40 | 99
293 | ÖZ.ELK.SB.002 | SKORBORD SİSTEMİ (OKUL SERİSİ TİPİ) | adet | 100 | 99
294 | 251001010 | 40x50 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo | adet | 100 | 99
295 | 251001019 | 50x60 cm bedensel engelli lavabo (lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır) | adet | 50 | 99
296 | 251021701 | Birinci sınıf(batarya TS EN 200 veya TS EN 817'ye uygun,sifon TS-EN 274-1-2-3)gömme tip bataryalı,(lavabo üzerne monte edilr tipve pirinçten kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil)pirinçten kumandalı sifonlu lavabo tesisatı | takım | 50 | 99
297 | 251041001 | Takriben 40x50 cm ayna (TS EN 1036) | adet | 100 | 99
298 | 251041003 | Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm ayna (TS EN 1036) | adet | 50 | 99
299 | 251081101 | Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı (TS 799) | adet | 50 | 99
300 | 251101002 | Plastik rezervuarlı alaturka hela tesisatı | takım | 50 | 99
301 | 251101003 | Basınçlı yıkayıcılı alaturka hela tesisatı | takım | 50 | 99
302 | 251121101 | Takriben 35x55 cm (ekstra kalite) kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+A1) | takım | 30 | 99
303 | 251121103 | Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm ekstra kalite (klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır) kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+A1) | takım | 50 | 99
304 | 251121204 | Duvara tam dayalı tip, takriben 65x35 cm (ekstra kalite) kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+A1) | takım | 50 | 99
305 | 251121260 | Gömme rezervuarlı alaturka tuvalet seti | takım | 100 | 99
306 | 251121270 | Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti | takım | 100 | 99
307 | 251201103 | Uzun musluklu TS EN 200; pirinç sifonlu TS-EN 274-1-2-3 (birinci sınıf) bir gözlü eviye tesisatı | adet | 50 | 99
308 | 251271001 | Birinci kalite duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya (TS EN 200) | takım | 30 | 99
309 | 251301102 | 1/2 inç uzun musluk, süzgeçli rozet dahil (TS EN 200'e uygun) | adet | 50 | 99
310 | 251301203 | 1/2" Ara Musluk, seramik salmastralı rozet dahil. (TS EN 200'e uygun) | adet | 200 | 99
311 | 251303103 | Tek kumandalı, tek gövde spiralli eviye bataryası | adet | 30 | 99
312 | 251303202 | Tek kumandalı, tek gövde, yüksek tip kumandalı lavabo bataryası | adet | 250 | 99
313 | 251303301 | Tek kumandalı,banyo bataryası | adet | 100 | 99
314 | 251303309 | Ankastre duş başlığı (TSEK belgeli) | adet | 30 | 99
315 | 251304500 | Zaman Ayarlı Gömme Baslı Rezervuar ve Tesisatı I: ( Ölçü: Ad.) | adet | 10 | 99
316 | 251321001 | Ankastre Sıvı Sabun Köpük Dispenseri | adet | 10 | 99
317 | 251352002 | Paslanmaz çelik kağıtlık | adet | 10 | 99
318 | 251352003 | Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık | adet | 10 | 99
319 | 251353002 | Pirinç çatal askı: | adet | 200 | 99
320 | 251354001 | Engelliler için tutunma barı | adet | 5 | 99
321 | 251354002 | Engelliler için 135 derece tutunma barı | adet | 15 | 99
322 | 251354003 | Engelliler için klozet tutunma barı | adet | 15 | 99
323 | 251354004 | Engelliler için katlanabilir tutunma barı | adet | 15 | 99
324 | 251381032 | Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 15x15 cm Ø 70 çıkışlı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı (TS-327'ye uygun) | adet | 100 | 99
325 | 251381045 | 304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 70 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı (TS-327'ye uygun) | adet | 100 | 99
326 | 251421102 | Soğuk su sayacı 1" vidalı 25Ømm (TS EN ISO 4064-1e uygun) | adet | 5 | 99
327 | 251441004 | Flotör 1" 25Ømm. | adet | 10 | 99
328 | 251451001 | Kolye prız ø 15-32 mm.kadar (1/2"-1 1/4") | adet | 50 | 99
329 | 251501205 | 6,25 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu | adet | 2 | 99
330 | 251501604 | 10 m3 cam elyaf takviyeli (grp) modüler su deposu | adet | 2 | 99
331 | 251602202 | Debi:0-10 m3/h, basınç:60-90 mss, iki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor | adet | 1 | 99
332 | 251701102 | Soğuk ve sıcak su kollektör borusu 3" 80Ø mm. | metre | 40 | 99
333 | 251701202 | Kollektör ağzı ø 20 mm. | adet | 50 | 99
334 | 251701203 | Kollektör ağzı ø 25 mm. | adet | 50 | 99
335 | 251701204 | Kollektör ağzı ø 32 mm. | adet | 50 | 99
336 | 251701205 | Kollektör ağzı ø 40 mm. | adet | 50 | 99
337 | 251751408 | 800 ltMinimum sıcak su debisi 1340 lt/h ( 10,0 kPa) tek serpantinli dik boyler (TS EN13445-3, TS EN 12897,TS736) | adet | 5 | 99
338 | 251751409 | 1000 ltMinimum sıcak su debisi 1340 lt/h ( 10,0 kPa) tek serpantinli dik boyler (TS EN13445-3, TS EN 12897,TS736) | adet | 5 | 99
339 | 251751410 | 1250 ltMinimum sıcak su debisi 1450 lt/h ( 14,0 kPa) tek serpantinli dik boyler (TS EN13445-3, TS EN 12897,TS736) | adet | 5 | 99
340 | 251754203 | 14 l/min doğalgaz / lpg'li hermetik şofben (24,4 kw)(TS 615 EN 26/A1,A2,A3,AC)(TS736) | adet | 10 | 99
341 | 251754303 | Elektrikli su ısıtıcı 40 lt 1500 watt (TS 2212 EN 60335-2-21/A2 )(TS736) | adet | 10 | 99
342 | 251802003 | Tam otomatik multı medya filtre cihazı 2.0 m³/h | adet | 5 | 99
343 | 252141010 | 115 KW - 129,9 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı | adet | 20 | 99
344 | 252141011 | 130 KW - 150 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı | adet | 10 | 99
345 | 252181101 | 350 KW ' a kadar Nötralizasyon Ünitesi | adet | 10 | 99
346 | 252253025 | Panel radyatör (tip 22) 600 | metre | 200 | 99
347 | 252301401 | Köşe tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2") (TS EN 215) | adet | 100 | 99
348 | 252301601 | Köşe tipi radyatör geri dönüş valfı ø15 mm (1/2") (TS 579) | adet | 100 | 99
349 | 252303001 | Gömme anahtarlı tip radyatör pürjörü | adet | 200 | 99
350 | 252304003 | 600 mm Uzunluğunda Radyatör Bağlantı Borusu | adet | 100 | 99
351 | 252401105 | Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazı 12.000 kcal/h (2.500 m3/h) | adet | 30 | 99
352 | 252401205 | Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazı 13,9 KW 12.000 kcal/h 1.600 m3/h | adet | 120 | 99
353 | 252451103 | Kollektör borusu ø 108/3.71 mm.dikişli boru | metre | 250 | 99
354 | 252452002 | Kollektör ağzı ø 20 mm | adet | 20 | 99
355 | 252452003 | Kollektör ağzı ø 25 mm | adet | 20 | 99
356 | 252452004 | Kollektör ağzı ø 32 mm | adet | 20 | 99
357 | 252452005 | Kollektör ağzı ø 40 mm | adet | 20 | 99
358 | 252452006 | Kollektör ağzı ø 50 mm | adet | 20 | 99
359 | 252452007 | Kollektör ağzı ø 65 mm | adet | 20 | 99
360 | 252453107 | 8 çıkışlı vanalı 1"kollektör | adet | 15 | 99
361 | 252455302 | 6-8 ağızlı kolektör dolabı | adet | 15 | 99
362 | 252455303 | 9-11 ağızlı kolektör dolabı | adet | 15 | 99
363 | 252502101 | Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C | adet | 15 | 99
364 | 252502304 | Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü | adet | 15 | 99
365 | 252502500 | 3 Yollu Manometre Musluğu | adet | 10 | 99
366 | 252552008 | 300 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu | adet | 15 | 99
367 | 252601104 | 10 m3/h , Ø219 , Ø80 kaynaklı denge tankı | adet | 20 | 99
368 | 252641001 | Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4") (TS 481'e uygun) | adet | 50 | 99
369 | 252803202 | İki kademeli brülörler 200 KW 'a kadar | adet | 5 | 99
370 | 252803301 | Oransal brülörler (sürekli alev modülasyonlu) 200-300 KW 'a kadar | adet | 5 | 99
371 | 252885109 | Ø300 tek cidarlı paslanmaz çelik baca | metre | 100 | 99
372 | 252885309 | Ø300 yalıtımlı paslanmaz çelik baca | metre | 100 | 99
373 | 253001102 | Dikişli vidalı çelik boru 3/4" 20 mm, dış cap 26,9/2,60 manşonsuz ağırlık 1,57 kg/m | metre | 350 | 99
374 | 253001103 | Dikişli vidalı çelik boru 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m | metre | 300 | 99
375 | 253001104 | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m | metre | 300 | 99
376 | 253001406 | Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm | metre | 250 | 99
377 | 25.300.1603/A | Çelik boru dış çap 33,4/3,4 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 250 | 99
378 | 25.300.1604/A | Çelik boru dış çap 42,2/3,6 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 200 | 99
379 | 25.300.1605/A | Çelik boru dış çap 48,3/3,7 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 655 | 99
380 | 25.300.1702/A | Polietilen kaplı doğal gaz boru dış çap 26,9 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 60 | 99
381 | 25.300.1703/A | Polietilen kaplı doğal gaz boru dış çap 33,7 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 60 | 99
382 | 25.300.1704/A | Polietilen kaplı doğal gaz boru dış çap 42,4 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 60 | 99
383 | 253054101 | Anma ölçüsü 1/2" dış çap/et kalınlığı 20/2,8 mm PN 20 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru | metre | 500 | 99
384 | 253054102 | Anma ölçüsü 3/4" dış çap/et kalınlığı 25/3,5 mm PN 20 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru | metre | 500 | 99
385 | 253054103 | Anma ölçüsü 1" dış çap/et kalınlığı 32/4,4 mm PN 20 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru | metre | 350 | 99
386 | 253054104 | Anma ölçüsü 11/4" dış çap/et kalınlığı 40/5,5 mm PN 20 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru | metre | 350 | 99
387 | 253054105 | Anma ölçüsü 11/2" dış çap/et kalınlığı 50/6,9 mm PN 20 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru | metre | 350 | 99
388 | 25.305.6101/A | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN1329-1) | metre | 200 | 99
389 | 25.305.6102/A | Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN1329-1) | metre | 200 | 99
390 | 25.305.6103/A | Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN1329-1) | metre | 810 | 99
391 | 25.305.8101/A | Isıtma borusu oksijen (DIN 4726 gereği EVOH) bariyerli boru 16x2,0 mm asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı polietilen (PE-Xa) borular (Bina içinde boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 200 | 99
392 | 253121101 | Lavabo için; 50 Ø mm pis su geri tepme valfi | adet | 25 | 99
393 | 253121201 | Klapeli tip ;100 Ø mm rogar klapesi | adet | 25 | 99
394 | 253121202 | Klapeli tip ;125 Ø mm rogar klapesi | adet | 25 | 99
395 | 253151102 | Anma Ölçüsü 3/4 " Dış Çapı Ø 25 Olan PPRC Küresel Vana | adet | 200 | 99
396 | 253151103 | Anma Ölçüsü 1 " Dış Çapı Ø 32 Olan PPRC Küresel Vana | adet | 200 | 99
397 | 253201103 | ø 25 mm şiber vana (pirinç,vidalı,boşaltmasız) 1" (TS EN 12288) | adet | 50 | 99
398 | 253202101 | 15 Ø mm, 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | adet | 100 | 99
399 | 253202102 | 20 Ø mm, 3/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | adet | 100 | 99
400 | 253202103 | 25 Ø mm, 1" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | adet | 100 | 99
401 | 253202104 | 32 Ø mm, 1 1/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | adet | 60 | 99
402 | 253202105 | 40 Ø mm, 1 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | adet | 20 | 99
403 | 253202106 | 50 Ø mm, 2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | adet | 20 | 99
404 | 253203101 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1/2" vidalı) ø 15 mm. (TS EN 331) | adet | 20 | 99
405 | 253203102 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (3/4" vidalı) ø 20 mm. (TS EN 331) | adet | 20 | 99
406 | 253203103 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1" vidalı) ø 25 mm. (TS EN 331) | adet | 20 | 99
407 | 253203104 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1 1/4" vidalı) ø 32 mm. (TS EN 331) | adet | 10 | 99
408 | 253208103 | Basınç düşürücü vana su için 25 Ø mm Vidalı (1") | adet | 50 | 99
409 | 253251203 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 25 mm, Vidalı veya Flanşlı (TS 11494) | adet | 25 | 99
410 | 253251206 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 50 mm, Vidalı veya Flanşlı (TS 11494) | adet | 25 | 99
411 | 253253303 | ø 25 mm Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan dısco tip.) (TS EN 12334) | adet | 25 | 99
412 | 253253306 | ø 50 mm Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan dısco tip.) (TS EN 12334) | adet | 25 | 99
413 | 253321301 | 32 Ø mm. kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 | adet | 25 | 99
414 | 253321302 | 40 Ø mm. kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 | adet | 25 | 99
415 | 253371103 | Boşaltılmaz, dişli pirinç hava ayrıcı Ø 25 mm , 1" | adet | 15 | 99
416 | 253371104 | Boşaltılmaz, dişli pirinç hava ayrıcı Ø 32 mm , 1 1/4" | adet | 15 | 99
417 | 253372101 | Kaynaklı tortu ayırıcı Ø 50 mm | adet | 15 | 99
418 | 253372102 | Kaynaklı tortu ayırıcı Ø 65 mm | adet | 15 | 99
419 | 253401101 | Otomatik hava atma cihazı (buhar iç.vidalı) ø 15mm, 1/2" | adet | 250 | 99
420 | 253451103 | Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık dn 25 (1") vidalı | adet | 25 | 99
421 | 253452103 | Doğalgaz filitreleri 2 bar dişli dn25 (1") vidalı (TS 10276) | adet | 25 | 99
422 | 253453103 | Filtreli regülatör 500 mbar'a kadar dn 25 (1") vidalı (ts 10624) | adet | 15 | 99
423 | 253503004 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (3- 6) m3/h (3  5) mss (TS EN 16297/1-2-3) | adet | 15 | 99
424 | 253503006 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (9-12) m3/h (3  5) mss (TS EN 16297/1-2-3) | adet | 15 | 99
425 | 253504001 | 4-13 (m3/h) 1-10 (mss) değişken devirli (frekans konvertörlü) kuru rotorlu sirkülasyon pompası (TS EN 16297/1-2-3) | adet | 5 | 99
426 | 253504002 | 6-14,5 (m3/h) 1-14 (mss) değişken devirli (frekans konvertörlü) kuru rotorlu sirkülasyon pompası (TS EN 16297/1-2-3) | adet | 5 | 99
427 | 253601106 | Debisi 2.0-10 m3/h, basıncı 12-20 mss dalgıç tip drenaj pompası (TS 12599) | adet | 15 | 99
428 | 253601202 | Debisi 5.0-10 m3/h, basıncı 10-15 mss dalgıç tip pis su pompası (TS 12599) | adet | 15 | 99
429 | 253601302 | Debisi 5.0-10 m3/h, basıncı 10-15 mss parçalayıcı bıçaklı dalgıç tip su pompası (TS 12599) | adet | 10 | 99
430 | 253651101 | 15 ø mm - 50 ø mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil boru boyanması, sülyen boya ile | metre | 300 | 99
431 | 253651102 | 50 ø mm - 100 ø mm, (2" - 4") arası (4") dahil boru boyanması, sülyen boya ile | metre | 300 | 99
432 | 253651201 | 15 ø mm - 50 ø mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil boru boyanması, yağlı boya ile | metre | 300 | 99
433 | 253651202 | 50 ø mm - 100 ø mm, (2" - 4") arası (4") dahil boru boyanması, yağlı boya ile | metre | 300 | 99
434 | 253652100 | Depo gibi sac yüzeyler üzerine fibro camlı izolasyon | metrekare | 200 | 99
435 | 254005019 | Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (1") 35 ø mm, et kalınlığı: 25 mm | metre | 600 | 99
436 | 254005024 | Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (1 1/4") 42 ø mm, et kalınlığı: 25 mm | metre | 600 | 99
437 | 254005029 | Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (1 1/2") 48 ø mm, et kalınlığı: 25 mm | metre | 600 | 99
438 | 254005034 | Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (2") 60 ø mm, et kalınlığı: 25 mm | metre | 600 | 99
439 | 254007103 | Anma Çapı NW 25 İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Küresel Vanalar, Dinamik Balans Vanaları, İki yollu Vanalar, Kompansatörler için Yalıtım Ceketi | adet | 50 | 99
440 | 254007104 | Anma Çapı NW 32 İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Küresel Vanalar, Dinamik Balans Vanaları, İki yollu Vanalar, Kompansatörler için Yalıtım Ceketi | adet | 50 | 99
441 | 254007105 | Anma Çapı NW 40 İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Küresel Vanalar, Dinamik Balans Vanaları, İki yollu Vanalar, Kompansatörler için Yalıtım Ceketi | adet | 15 | 99
442 | 254007106 | Anma Çapı NW 50 İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Küresel Vanalar, Dinamik Balans Vanaları, İki yollu Vanalar, Kompansatörler için Yalıtım Ceketi | adet | 15 | 99
443 | 254007203 | Anma Çapı NW 25 İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Pislik Tutucular, Üç parçalı Küresel Vanalar, Statik Balans Vanaları, Sürgülü Vanalar, Fanşlı çekvalfler, Glob Vanalar, Üç yollu vanalar, Pompalar için Yalıtım Ceketi | adet | 50 | 99
444 | 254007204 | Anma Çapı NW 32 İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Pislik Tutucular, Üç parçalı Küresel Vanalar, Statik Balans Vanaları, Sürgülü Vanalar, Fanşlı çekvalfler, Glob Vanalar, Üç yollu vanalar, Pompalar için Yalıtım Ceketi | adet | 50 | 99
445 | 254007205 | Anma Çapı NW 40 İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Pislik Tutucular, Üç parçalı Küresel Vanalar, Statik Balans Vanaları, Sürgülü Vanalar, Fanşlı çekvalfler, Glob Vanalar, Üç yollu vanalar, Pompalar için Yalıtım Ceketi | adet | 15 | 99
446 | 254007206 | Anma Çapı NW 50 İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Pislik Tutucular, Üç parçalı Küresel Vanalar, Statik Balans Vanaları, Sürgülü Vanalar, Fanşlı çekvalfler, Glob Vanalar, Üç yollu vanalar, Pompalar için Yalıtım Ceketi | adet | 15 | 99
447 | 254007303 | Anma Çapı NW 25 İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Kelebek Vanalar, Tüm Dişli Grup Vanaları, Çekvalfler için Yalıtım Ceketi | adet | 50 | 99
448 | 254007304 | Anma Çapı NW 32 İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Kelebek Vanalar, Tüm Dişli Grup Vanaları, Çekvalfler için Yalıtım Ceketi | adet | 50 | 99
449 | 254007305 | Anma Çapı NW 40 İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Kelebek Vanalar, Tüm Dişli Grup Vanaları, Çekvalfler için Yalıtım Ceketi | adet | 15 | 99
450 | 254007306 | Anma Çapı NW 50 İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Kelebek Vanalar, Tüm Dişli Grup Vanaları, Çekvalfler için Yalıtım Ceketi | adet | 15 | 99
451 | 254009101 | Boru Yalıtım Malzemesinin Üzerine Alüminyum Sac (0,6 mm) Kaplama Yapılması, Kaplama çapı 50 mmye kadar | metre | 300 | 99
452 | 254009102 | Boru Yalıtım Malzemesinin Üzerine Alüminyum Sac (0,6 mm) Kaplama Yapılması, 50 mm dahil kaplama çapı 100 mmye kadar | metre | 300 | 99
453 | 254501109 | 12000 m3/h' lık, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar Radyal vantilatörler veya aspiratörler (tek veya çift emişli) (TSE kalite belgeli) | adet | 5 | 99
454 | 254501206 | 6000 m3/h'lık, toplam basıncı 450 paskala (50 mm.SS'na) kadar Radyal vantilatörler veya aspiratörler (tek veya çift emişli) (TSE kalite belgeli) | adet | 5 | 99
455 | 254501412 | 25000 m3/h' lık, toplam basıncı 900 paskala (100 mm.SS'na) kadar Radyal vantilatörler veya aspiratörler (tek veya çift emişli) (TSE kalite belgeli) | adet | 5 | 99
456 | 254505107 | 1000 m3/h kanal tipi aspiratör | adet | 10 | 99
457 | 254505109 | 1500 m3/h kanal tipi aspiratör | adet | 10 | 99
458 | 254551205 | Kuru hava filtresi (elemanları temizlenmeyen) 5001-10000 m3/h. | adet | 10 | 99
459 | 254551207 | Kuru hava filtresi (elemanları temizlenmeyen) 20001-30000 m3/h. | adet | 10 | 99
460 | 254551303 | Torba filtre (610x305 mm. boyut, 2200m3/h debi) | adet | 10 | 99
461 | 254601100 | Profil iskeleti galvaniz sac çift cidarlı, poliüretan dolgulu modüler | metrekare | 150 | 99
462 | 254601202 | Profil iskeleti galvaniz sac çift cidarlı, cam yünü veya taş yünü dolgulu modüller; 60 mm'ye kadar camyünü taşyünü ile izolasyonlu hücre | metrekare | 80 | 99
463 | 254651303 | Hava debisi 3000-5000 m3/h Plakalı tip ısı geri kazanım ünitesi | adet | 10 | 99
464 | 254651304 | Hava debisi 5001-7500 m3/h Plakalı tip ısı geri kazanım ünitesi | adet | 5 | 99
465 | 254671205 | 9000 w tavan tipi ısı geri kazanım cihazı elektrikli ısıtıcı üniteleri | adet | 5 | 99
466 | 254701101 | En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması | metrekare | 650 | 99
467 | 254701102 | En geniş kenarı 1249 mm.ye kadar olanlarda 0,80 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması | metrekare | 650 | 99
468 | 254705101 | Alüminyumdan yarı esnek (flexible) yalıtımsız hava kanalları | metrekare | 60 | 99
469 | 254751103 | Dağıtıcı menfez çift sıra kanatlı 1001-1600 cm2 | adet | 20 | 99
470 | 254751203 | Toplayıcı menfez tek sıra kanatlı 1001-1600 cm2 | adet | 20 | 99
471 | 254754305 | 450x 450 Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat | adet | 20 | 99
472 | 254756501 | Ø 100 mm gemici tip anemostat | adet | 100 | 99
473 | 254757202 | 400x400 mm türbülanslı (swril) tip difüzörler | adet | 100 | 99
474 | 254758102 | Panjur (alüminyumdan) | metrekare | 20 | 99
475 | 254758200 | Tel kafes | metrekare | 20 | 99
476 | 254801602 | Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü yalıtım levhası ile iç ve dış mekanlarda kanal yalıtımı levha genişliği: 1000 mm levha kalınlığı: 13 mm | metrekare | 200 | 99
477 | 254891101 | Soğutma kapasitesi (nom):2.5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):2.8 kW. Olan Duvar Tipi Split Klima (TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 814-3, TS EN 14511-4) | adet | 20 | 99
478 | 25.489.1101-D | Demont.Soğutma kapasitesi (nom):2.5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):2.8 kW. Olan Duvar Tipi Split Klima (TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 814-3, TS EN 14511-4) | adet | 50 | 99
479 | 25.489.1101-M | Mont.Soğutma kapasitesi (nom):2.5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):2.8 kW. Olan Duvar Tipi Split Klima (TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 814-3, TS EN 14511-4) | adet | 50 | 99
480 | 254891102 | Soğutma kapasitesi (nom):3.3 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3.5 kW. Olan Duvar Tipi Split Klima (TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 814-3, TS EN 14511-4) | adet | 20 | 99
481 | 25.489.1102-D | Demont.Soğutma kapasitesi (nom):3.3 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3.5 kW. Olan Duvar Tipi Split Klima (TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 814-3, TS EN 14511-4) | adet | 50 | 99
482 | 25.489.1102-M | Mont.Soğutma kapasitesi (nom):3.3 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3.5 kW. Olan Duvar Tipi Split Klima (TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 814-3, TS EN 14511-4) | adet | 50 | 99
483 | 254891103 | Soğutma kapasitesi (nom):5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):5.5 kW. Olan Duvar Tipi Split Klima (TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 814-3, TS EN 14511-4) | adet | 10 | 99
484 | 25.489.1103-D | Demont.Soğutma kapasitesi (nom):5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):5.5 kW. Olan Duvar Tipi Split Klima (TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 814-3, TS EN 14511-4) | adet | 25 | 99
485 | 25.489.1103-M | Mont.Soğutma kapasitesi (nom):5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):5.5 kW. Olan Duvar Tipi Split Klima (TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 814-3, TS EN 14511-4) | adet | 25 | 99
486 | 25.489.1104-D | Demont.Soğutma kapasitesi (nom):6 kW., ısıtma kapasitesi (nom):6.4 kW. Olan Duvar Tipi Split Klima (TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 814-3, TS EN 14511-4) | adet | 25 | 99
487 | 25.489.1104-M | Mont.Soğutma kapasitesi (nom):6 kW., ısıtma kapasitesi (nom):6.4 kW. Olan Duvar Tipi Split Klima (TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 814-3, TS EN 14511-4) | adet | 25 | 99
488 | 254901502 | Soğutma kapasitesi (nom):12 kW., ısıtma kapasitesi (nom):12 kW Salon Tipi Split klimalar | adet | 25 | 99
489 | 25.490.1502-D | Demont.Soğutma kapasitesi (nom):12 kW., ısıtma kapasitesi (nom):12 kW Salon Tipi Split klimalar | adet | 25 | 99
490 | 25.490.1502-M | Mont.Soğutma kapasitesi (nom):12 kW., ısıtma kapasitesi (nom):12 kW Salon Tipi Split klimalar | adet | 25 | 99
491 | 255521102 | Hava kanalı tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı | adet | 15 | 99
492 | 255552103 | 3 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli ön Programlı İklimlendirme Kontrol Paneli | adet | 10 | 99
493 | 257001203 | Hortum çapı DN 25 hortum uzunluğu 30 m olan TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı | adet | 30 | 99
494 | 257321104 | 6 kg ABC kuru kimyasal tozlu taşınabilir yangın söndürücü | adet | 50 | 99
495 | ÖZ.MEK.26 | GÖRÜNTÜLEME İLE KAÇAK TESPİTİ YAPILMASI(ATIKSU İÇİN-YILAN KAMERA LE) | adet | 150 | 99
496 | ÖZ.MEK.27 | TERMAL KAMERA İLE SICAK SU KAÇAĞI TESPİTİ YAPILMASI | adet | 150 | 99
497 | ÖZ.MEK.28 | AKUSTİK DİNLEME İLE SOĞUK SU KAÇAĞI TESPİTİ YAPILMASI | adet | 150 | 99
498 | ÖZ.MEK.29 | KLİMA SOĞUTUCU AKIŞKAN ŞARZI | kilogram | 350 | 99
499 | ÖZ.MEK.30 | SPLİT KLİMA BAKIMI (9.000-12.000-18.000-24.000) BTU/H (DUVAR ,KASET,TAVAN TİPİ) | adet | 100 | 99
500 | ÖZ.MEK.31 | SPLİT KLİMA DIŞ ÜNİTE KOMPRESÖR DEĞİŞİMİ(9.000-12.000-18.000-24.000) BTU/H | adet | 50 | 99
501 | ÖZ.MEK.32 | SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE ELEKTRONİK KART DEĞİŞİMİ (9.000-12.000-18.000-24.000) BTU/H | adet | 100 | 99
502 | ÖZ.MEK.33 | SPLİT KLİMA DIŞ ÜNİTE ELEKTRONİK KART DEĞİŞİMİ (9.000-12.000-18.000-24.000) BTU/H | adet | 100 | 99
503 | ÖZ.MEK.6 | DUVAR TİPİ KAZAN BAKIMI | adet | 150 | 99
504 | ÖZ.MEK.62 | ÜNİVERSAL GÖMME REZERVUAR İÇ TAKIM KİTİ | adet | 250 | 99
505 | ÖZ.MEK.67 | FLEX HORTUM (3/8-3/8) (50-70)cm | adet | 250 | 99
506 | ÖZ.MEK.68 | KLOZET KAPAĞI | adet | 250 | 99
507 | ÖZ.MEK.74 | Yer Tipi Kazan Genel Bakımı | adet | 50 | 99
508 | ÖZ.MEK.75 | HAVA APAREYİ BAKIMI | adet | 200 | 99